盛世达             交流电源模拟供应器

变频电源

特点：

- 智能化设计：利用微电脑控制，实现可编程功能（可选项）

- 网络化设计：利用RS232、RS485、SNMP卡与电脑连线，实现远程监控（可选项）

- 高效率设计：利用IGBT/SPWM技术，噪音低、体积小、干扰低

- 稳定性设计：输出负载稳压率≤±1%，输出频率≤0.01%

- 安全性设计：具有多重保护，如过电压、过电流、过温度、短路保护及报警装置

- 纯净化设计：经过双重电源转换，输出纯净的正弦波能量

- 反应速度快：对100%的卸载/加载，输出负载稳压率在反应时间内，可立即稳定在±1%（线性负载）

- 使用范围广：可模拟世界各国的电压和频率，还可以满足400HZ频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯特殊领域的要求

- LCD显示：LCD液晶显示，操作界面更人性化

- 负载适应性强：不论是阻性、容性、电感性或非线性负载均可以使用

NFC系列单相规格说明

| 型号 |  |  |  |  | NFC-11002 | NFC-11003 | NFC-11005 | NFC-11010 | NFC-11015 | NFC-31020 | NFC-31030 | NFC-31045 | NFC-31060 | NFC-31075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出容量 |  |  |  |  | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA |
| 电路方式 |  |  |  |  | IGBT/SPWM脉冲宽度调变方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输入 | 相位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输出 | 相位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 |  | 低档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大电流 |  |  | 低档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率稳定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载稳压率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形失真度（THD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电抗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 |  | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海拔高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |