电源外壳温度与手感

| ITEM | 外壳温度（℃） | 手触摸时的感觉 |
| --- | --- | --- |
|  | 30 | 比人体温稍低、感觉稍凉 |
|  | 40 | 感觉稍温和 |
|  | 45 | 温和 |
|  | 50 | 稍热，可长时间接触 |
|  | 55 | 手可接触5-7秒，发热 |
|  | 60 | 手可触摸3-4秒，相当热 |
|  | 65 | 手只可以触及2-3秒，很热 |
|  | 70 | 非常热 |
|  | 75 | 烫手，有灼痛感 |
|  | 80 | 手几乎不能触及 |
|  | 85-90 | 极热，不可触及 |
|  | 100 |  |