标准

## EN60929

管狀熒光燈交流供電-----電子鎮流器的性能要求

歐洲標准                  EN60929

1992/6

並包含: A1/1995/03

A2/1996/08

管狀燈﹑熒光燈﹑電氣鎮流器﹑交流﹑規格﹑啟動測試﹑操作測試

說明摘要

英文版﹕

管狀熒光燈交流電源﹑電子鎮流器─性能要求

(包括修訂本A1/1995和A2/1996)

(IEC929/1990﹑勘誤表/1991﹑A1/1995及A1/1996)

目錄

介簡

條款

- 範圍

- 標準參考

- 定義

- 有關測試的一般說明

- 標識

- 一般規定

- 啟動條件

- 操作條件

- 電路功率因數

- 電源電流

- 任何与陰极連接的引線最大電流

- 電流波形

- 電磁屏蔽

- 音頻阻抗

- 干路瞬時過壓

- 異常條件的可操作性測試

耐疲勞測試

- EN60928

燈的配件—管狀熒光燈交流電子鎮流器

燈的附件-----管狀熒光燈交流電子鎮流器

一般安全要求

目錄

- 範圍

- 標準參考

- 定義

- 一般要求

- 有關測試一般說明

- 分類

- 標識

第2部份:安全要求

- 端子

- 接地結構

- 漏電距離及間隙

- 防与帶電部件偶然接觸的保護

- 防電擊保護

- 耐吸濕性及絕緣

- 電氣強度

- 異常條件

- 失效條件

- 螺絲、載流部件及連接

- 耐熱及防火

- 防腐蝕

- 附錄確定傳導部件是否是可引起電擊的帶電部件的測

A   附錄確定傳導部件是否是可引起電擊的帶電部件的測試

B   具有防過熱保護的電子鎮流器的特殊要求

C   維持應急照明交/直流電子鎮流器的特殊附加要求

D   高頻漏電流的測量

- ZA  与歐洲標準相對應的國際版標準參考

### EN61547

普通照明使用設備—EMC抗擾度要求

該歐洲標准EN61547:1995及其修訂A1:2000具有英國標準同樣的地位

目錄

前言

- 範圍

- 標準參考

- 定義

- 性能標準

- 測試技術要求

  - 概述

  - 靜電放電

  - 無線電頻率電磁場

  - 電源頻率磁場

  - 瞬態

  - 注入電流

  - 浪湧

  - 壓降及中斷

  - 電壓波動

- 使用測試規格

  - 概述

  - 非電子照明設備

  - 電子照明設備

- 測試過程條件

合格性評估

能源之星

能源之星住宅照明燈具的程序要求

合作協約

協約

## EN61000-3-3

電磁兼容性(EMC)--------第3-2部分 :

諧波電流限止(每相輸入電流≦16A的設備)

歐洲標准EN61000-3-3﹕于1995具有與英國標准相同的地位。

該標准按照皇家協議BSI許可條件下﹐由“全球技朮文獻”刊印與復制。

除版權許可外﹐無BSI許可﹐不得翻錄。

#### EN61347-1

該英國標準是EN61347-1:2001的正式英文版。它等同於IEC61347-1-2000,

燈控制設備

第一部份:一般安全要求

目錄

簡介

條款

- 範圍

- 標準參考

- 定義

- 基本要求

- 測試的一般說明

- 分類

標識

  - 將作標識的條款

  - 標識的持久性及合格性

- 端子

- 保護性接地裝置

- 防止與帶電部件偶然接觸的保護

- 防潮與絕緣

- 電氣強度

- 繞組的溫度測試

- 失效條件

結構

IEC61347-2-2

鎢絲燈交直流電子變壓器的特殊要求

前言

簡介

條款

- 範圍

- 標準參考

- 定義

- 總要求

- 有關測試的一般說明

- 分類

- 標識

- 防止與帶電部件偶然接觸的保護

- 端子

- 接地裝置

- 防潮與絕緣

- 電氣強度

- 繞組的耐熱測試

- 失效條件

- 變壓器熱測試

- 異常條件

- 結構

- 漏電距離與間隙

- 螺絲﹑載流部件及接線

- 耐熱﹑防火及防止擊穿

- 防腐蝕保護

附錄

表1.1—正常使用的溫升值

表1.2—每一周期中的測試溫度與測試時間。。。。。。。。。