一、适用范围

该产品适用于一到四只独立蓄电池的容量测试和充电维护。

二、性能特点：

该产品采用精密测控技术，采用大规模集成电路进及进口元件，模块化控制、性能可靠、操作简单。能精确测量每只电池的容量，通过智能脉冲充电方式，对电池达到自动维护功能。

三、技术指标

1、 输出路数：1到4路

2、 放电电流：0—10A连续可调

3、  充电方式：脉冲充电

4、  电压电流精度：0.5%

邮箱:hlj21@126.com