LEPPLE雷普照明提供：

产品特点： 专利产品、专利号：ZL97240137.7(PATENT OF P.R CHINA：ZL97240137. 7) T5荧光管是当今最先进最高效光源之一，由于T5荧光管只有16毫米直径， 显色指数高，它为建筑设计美学带来更大的设计空间和灵活性，T5管灯盘采用 超薄盘体和不同颜色的粉末喷涂，外形美观大方，尤其适用于暗装天花。. 产品参数表： 产品型号 TYPE; 产品规格; 外形尺寸(mm); 包装参数 PACKING DATA. L × W × H; L1; W1; 体积(cm3) VOLUME; 毛重(Kg)G.W; 数量(套)QTY(SET). MXPT5-Y14×2; 14W×2; 600 × 300 × 55; 564; 264; 63×32.5×16; 17; 2. MXPT5-Y14×3; 14W×3; 600 ×600 × 55; 564; 564; 63×62.5×16; 19; 2. MXPT5-Y28×2; 28W×2; 1200 × 300 × 55; 1164; 264; 123×32.5×16; 20; 2. MXPT5-Y28×3; 28W×3; 1200 × 600 × 55; 1164; 564; 123×62.5×16; 22; 2. MXPT5-Y21×2; 21W×2; 900 × 300 × 55; 864; 564; 93×32.5×16; 18; 2. MXPT5-Y21×3; 21W×3; 900 × 600 × 55; 864; 564; 93×62.5×16; 20; 2..

产品特点：. 产品参数表： 产品型号 TYPE; 产品规格; 外形尺寸(mm); 包装参数 PACKING DATA. L × W × H; L1; W1; 体积(cm3) VOLUME; 毛重(Kg)G.W; 数量(套)QTY(SET). MXPT5-Y14×2; 14W×2; 600 × 300 × 55; 564; 264; 63×32.5×16; 17; 2. MXPT5-Y14×3; 14W×3; 600 ×600 × 55; 564; 564; 63×62.5×16; 19; 2. MXPT5-Y28×2; 28W×2; 1200 × 300 × 55; 1164; 264; 123×32.5×16; 20; 2. MXPT5-Y28×3; 28W×3; 1200 × 600 × 55; 1164; 564; 123×62.5×16; 22; 2. MXPT5-Y21×2; 21W×2; 900 × 300 × 55; 864; 564; 93×32.5×16; 18; 2. MXPT5-Y21×3; 21W×3; 900 × 600 × 55; 864; 564; 93×62.5×16; 20; 2..

产品特点：. 产品参数表： 产品型号 TYPE; 产品规格; 外形尺寸(mm); 包装参数 PACKING DATA. L × W × H; L1; W1; 体积(cm3) VOLUME; 毛重(Kg)G.W; 数量(套)QTY(SET). MXPT5-Y14×2; 14W×2; 600 × 300 × 55; 564; 264; 63×32.5×16; 17; 2. MXPT5-Y14×3; 14W×3; 600 ×600 × 55; 564; 564; 63×62.5×16; 19; 2. MXPT5-Y28×2; 28W×2; 1200 × 300 × 55; 1164; 264; 123×32.5×16; 20; 2. MXPT5-Y28×3; 28W×3; 1200 × 600 × 55; 1164; 564; 123×62.5×16; 22; 2. MXPT5-Y21×2; 21W×2; 900 × 300 × 55; 864; 564; 93×32.5×16; 18; 2. MXPT5-Y21×3; 21W×3; 900 × 600 × 55; 864; 564; 93×62.5×16; 20; 2..

产品特点： 采用棱形超薄设计，外形美观， 光效高，灯具立体感强。. 产品参数表： 产品型号 TYPE; 外形尺寸(mm); 包装参数 PACKING DATA. L; W; H; 体积(cm3) VOLUME; 数量(套)QTY(SET); 毛重(Kg)G.W. MXPT5-Y14W×2(14W); 600; 300; 50; 63×33×16; 2; 17. MXPT5-Y14W×3(14W); 600; 600; 50; 63×63×16; 2; 19. MXPT5-Y28W×2(28W); 1200; 300; 50; 123×33×16; 2; 20. MXPT5-Y28W×3(28W); 1200; 600; 50; 123×63×16; 2; 22..