电池巡检仪/电池管理器简介

电池巡检仪/电池管理器特点：

★电池巡检仪/电池管理器是消防应急电源（EPS）和电力直流屏蓄电池组的检测管理控制设备，用于在线检测蓄电池电池组及单体电池电压等；
★主机结构：由一块主板和显示板、电源板组成；
主板：采用单片机或数字电路构成；
采样：采样电路可循环检测8节蓄电池、16节蓄电池、24节蓄电池、41节蓄电池、42节蓄电池、44节蓄电池等蓄电池组；
★采用高隔离电压检测，系统运行安全可靠；
★采用LED显示电池组电压和各单节电池编号及故障电池组的编号、电压；
★单片机电池巡检仪/电池管理器的信息可由通信接口输出； 
★可安装在逆变主机或电池组柜上。

电池巡检仪/电池管理器技术参数：

◇ 环境温度：-5～+50℃
◇ 相对湿度：≤90%
◇ 采集路数：8、16、24、41、42、44路等 
◇ 检测电压: 单节12V串联蓄电池组
◇ 欠压检测：10.5V±0.3

◇ 超压检测：15V
◇ 通讯接口：RS485

◇ 掉电工作时间:10分钟
◇ 功能：超压欠压报警、消音、复位、跳跃

◇ 输出控制：两闭两开

产品图片:

| 图为本公司开发生产的数字电路电池巡检仪/电池管理器主机图片 ● ● ● ● |  |
| --- | --- |

产品价格:

单    位:上海矩波电子科技有限公司

电    话:021-50271585  021-58967620

传    真:021-58967621

通讯地址:上海浦东张江高科技园区碧波路456号

邮    编:201203

网    址:http://www.jubo.com.cn