临近效应

- 公式：

- 解释：

集肤效应：

公式中结果为集肤深度，三个变量分别是角频率， 绕组电导率以及磁导率。如果区分用线材料，有的公式中根号内分母部分还有表示为2k 的，以k 的变化来适应材料的改变。

一般随温度的不同这个公式对于铜材料有简单的公式为

集肤深度δ = 6.6/√f 和δ= 7.65/√f  两个公式。

（其中，分别对应温度 室温20摄氏度 和 温度100 摄氏度，结果为cm）

但是， 仅仅计算集肤深度对于电感和变压器的计算是不够的， 特别是当使用多层绕组的时候，绕组的临近效应影响会大大高于集肤效应的。

这就要使用开始给出的公式计算临近损耗。

公式中：

bw 是每层线圈（或铜箔）的宽度，li 是i层线圈的长度。 H 为场强。

引入公式：

Dowell公式：

其中：

这里，h是i层的厚度，δ 是集肤深度。

另外：

N为匝数，I为电流（均表示i层的）

而

表示α 为场强比值。

结论是，设计时尽量避免多层结构。否则就要慎重考虑和详细计算临近效应的影响。

多层结构情况下，邻近效应的影响比集肤效应的影响要大的多。