交流电路的计算公式 项目 公式 电路图 周 期 和 频 率 周期---交流量变化一周所需时间 频率---一秒钟内交流量变化的次数 式中：T--周期（S) ------f--频率（Hz) -------角频率（rad/r) 正 弦 交 流 电 压 U=Umsin(ωt+τu) 式中：u--电压瞬时值（V） ------Um-电压最大值（V） ------τu-角频率（rad/s) 正 弦 交 流 电 流 i=Imsin(ωt+τi) 式中：u---电压瞬时值（V） ------Um--电压最大值（V） ------τu-电流初相角（rad) 最 大 值 、 有 效 值 、 平 均 值 瞬时值： 式中：I---电流有效值（A） ------Im--电流最大值（A） ------Icp-电流平均值（A） 纯 电 阻 电 路 瞬时值：u=Umsin(ωt+τu) ----i=Imsin(ωt+τu) 最大值Um=RIm , 有效值U=RI 有功功率： 无功功率：Q=0 初相角τu=τi，u与i相同 纯 电 感 电 路 瞬时值：ul=Ulmsin(ωt-0℃) i=Ilmsin(ωt-90℃) 最大值Ulm=XlIlm 有效值Ul=XlIl 式中：XL=ωL=2πfL 有效功率PL=0 无功功率Q=ULIL=XLIL 初相角τu=0℃，τi=-90℃，UL超前于iL90℃ 纯 电 容 电 路 瞬时值：Uc=Ucmsin(ωt+0℃) --i=Icmsin(ωt-90℃) 最大值：Ucm=XcIcm 有效值：Uc=XcIc 式中： 有功功率：Pc=0 无功功率：Qc=UcIc=XcFc 初相角τu=0℃，τi=90℃，Uc滞后于ic90℃ RLC 并 联 电 阻 有效值：I=UY 导纳： 当bL=bc时，Y=g,I与U同相，称为并联谐振 电纳 b=bL-bc 当bL=0时，成为RC并联电路 当bc=0时，成为RL并联电路 有功功率P=UIcosτ 无功功率Q=UIsinτ 视在功率 功率因数cosτ= 等 效 阻 抗 与 等 效 导 纳 变 换 电阻 电纳 电阻 电抗 互 感 线 圈 的 串 并 联 串联 顺接L=L1+L2+2M 反接L=L1+L2-2M 并联 式中：L---总电感 ------M---互感 Y-△阻 抗 变 换 Y-△ Y-△ 当Zab=Zbc=Zca=Z△，时

直流电路的计算公式

| 项目 | 公式 | 电路图 |
| --- | --- | --- |
| 欧 姆 定 律 | 1、无源支路： 式中：U----支路端电压（V） ------I----支路电流（A） ------R----支路电阻（Ω） ------±---U与I同向取+号，否则取-号 图A ，图B |  |
|  | 2、有源支路 式中：E----支路电动势（V）U、I、R与无源支路同 -----±U与I向、E与I同向取+号，否则取一号 图A 。图B |  |
|  | 3、全电路 式中：E1、E2--回路电动势（V） ------I-------回路电流（A） ------ΣR-----回路电子之和（Ω） ------±------E1、E2与I同向取+否则取-号 |  |
| 导 体 电 阻 | （Ω） 式中：R---导体直流电阻（Ω） ------ι--导体长度（M） ------S---导体载面积（CM） ------ρ--导体电阻率（Ω.CM/M） |  |
| 导 体 电 阻 与 温 度 关 系 | （Ω） 式中：---导体t℃时的电阻（Ω） ---------导体20℃时的电阻（Ω） -------a----导体的电阻温度系数（1/℃） -------t----温度（℃） |  |
| 电 导 与 电 导 率 | 式中：G---电导（S） ---------电导率（A） ---------电阻率（S） |  |
| 功 率 | 式中：P--功率（W） ------U--电压（V） ------I--电流（A） ------R--电阻（Ω I不变（电阻串联）时，P与R成正比 U不变（电阻并联）时，P与R成反比 |  |
| 电 阻 串 、 并 、 复 联 | 串联：电阻： 电导： 当=0时，R2上的分电压 式中：Uab--ab两端端电压 --分压比 |  |
|  | 并联 电阻： 电导： 当=00时，R2上的分电流： 式中：Iab---流经ab的端电流 分流比 |  |
|  | 复联 电阻： 电导： |  |
| 电容器串、并、复联 | 串联： 当n个相待的C0串联时 当C3被短路时，C2上的分电压 式中：Uab----ab两端端电压 电容分压比 |  |
|  | 并联: 当n个相同等的CO并联时C=nco |  |
|  | 复联： |  |
| 屏蔽线圈串、并联的等效电感 | 串联 |  |
|  | 并联 |  |
| 电池串、并联 | 串联 E=E1+E2+En ------I=I1+I2+In r1、r2分别为电池的内阻当n个电池的电动势均为E0，内阻均为r0 |  |
|  | 串联 r1、r2分别为电池的内阻。每个电池的电动势和内阻必须相等才能并联，否则电池之间产生电流，消耗能量。 |  |