Clip安規知識考試卷

姓名:           部門:           工號:                 成績:

- 選擇題:(2*10=20)

  - 中國大陸的電網規格是:

A.110V/50Hz      B. 220V/50Hz    C. 220V/60Hz     D. 110V/60Hz

2.RPK型的Clip適用於          的安規.

A.英國     B.美國     C.中國       D.德國

3.60Hz的電源系統屬於            系統.

A.歐洲     B.亞洲     C.北美       D.IEC

4.單相3極插頭中’N”的涵義是:

A.火線     B.相線     C.接地線     D.零線(中性線)

5.Clip的基體材料必須是與電器(adaptor)的         相同的材料.

A.case      B.PCB板     C.電子元器件     D.包裝

6.3C安規認證屬於          .

A.強制性安全認證        B.自願性認證

C.質量體系認證         D.環境體系認證

7.UL認證是              的安規認證.

A.歐洲地區     B.北美地區     C.亞洲地區     D.非洲地區

8.電網的頻率是由          決定的.

A.供電線路     B.用電設備     C.發電機       D.變壓器

9.在單相3極的插頭中,如果插片是呈圓形分布,那麼”L”與”N”之間的夾角應當是:

A.60°±5′       B.90°±5′        C.120°±5′         D.120°±10′

10.插頭一般只用於電流不大於            的電路中.

A.5A       B.10A         C.15A         D.20A

- 判斷題:(2*10=20)

1.單相兩極插頭可用於任何場合.(         )

2.單相3極插頭中,插片的分布是”左零右火”.(        )

3.RPE型clip適用於中國.(         )

4.插頭中插片的規格與插頭所能承受的電流有很大的關係.(         )

5.因插片是金屬製成的,金屬一般是不可能燃燒的,所以插頭的基體材料可用一般材料制成.(        )

6.IEC標準規定的電網規格是:單相220V/50Hz,三相400V/50Hz.(        )

7.電網點壓可以有一定的波動,波動幅度為15%.(           )

8.Clip只要可以使用,可以採用任何材料和任意規格製成.(          )

9.Clip的插片到任何可接觸的部分的距離不應當低於5.2mm.(        )

10.”G/GND”表示接地.(          )

- 問答題:(15*4=60)

  - 請說出飛宏公司與adaptor配套的clip種類以及適用的國家.

  - 在adaptor的產品中UL對clip有甚麼要求?

  - 請說出單相插頭的種類以及它們適用的場合.

4.RPK型的clip有甚麼具體安規要求?