| 国际插头资料 |
| --- |
| ： |
| 代号 |  |
| 简图 |  |
| 主要采用国家 | 中国 美国 日本 | 美国 | 欧共体 | 欧共体 | 欧共体 |
| 代号 |  |
| 简图 |  |
| 主要采用国家 | 丹麦 | 瑞士 | 意大利 | 英国 | 英国 |
| 代号 |  |
| 简图 |  |
| 主要采用国家 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 以色列 |  |

| 国家代号 |
| --- |
| 国 家 | 代 号 | 国 家 | 代 号 | 国 家 | 代 号 |
| 阿富汗 | I | 哥斯达黎加 | A,B | 罗马尼亚 | C,D |
| 阿尔巴尼亚 | C,D | 古巴 | A | 卢旺达 | C |
| 阿尔及利亚 | C,I,J | 塞浦路斯 | J | 沙特阿拉伯 | A,B,D,E,J |
| 美国萨亚群岛 | A,B,D,L | 捷克斯洛伐克 | D | 塞内加尔 | E |
| 安哥拉 | C,D,E | / | / | Seychelles | I,J |
| （英属）安圭拉岛 | G.L | 丹麦 | D,C,F,E | 塞拉里昂 | I,J |
| Antigua | A,B,J | Djiborti,rep,of | C,E | 新加坡 | C,I,J |
| 阿根廷 | B,C,L,K | 多米尼加 | J | 索马里 | C,E |
| Aruba | A,B,C,D,I | 多米尼加共和国 | A,B | 南非 | I |
| 澳大利亚 | K,L | / | / | 西班牙 | C,D,E |
| 亚速尔群岛 | C,D,I | 埃及 | C,J | 斯里兰卡 | A,B |
| / | / | 萨尔瓦多 | A,B | St.kitts&Nevis | I,J |
| 巴哈马 | A,B | Eqrador | A,C | St.Pierre & Miquelon(Fr.) | A,B |
| 巴林 | B,I,J | 赤道几内亚 | A,C | 苏丹 | J |
| 孟加拉 | C,I | 埃塞俄比亚 | C,D,I | St.Vincent | J |
| 巴巴多斯 | A,B,J | / | / | Swaziland | C,D,J |
| 比利时 | C,D,E | 法兰克岛 | A,B | Sudan | C,D,J |
| 伯利兹 | A,B | 斐济 | L | Surinam | B,C,D |
| 贝宁 | C,D,I | 芬兰 | C,D,E | Svalbrd(Nor.) | D |
| 百慕大 | A,B,J,L | 法国 | C,E,D | Swaziland | I |
| 波利维亚 | A,B,C,D | 法属克那 | B | 瑞典 | C,D,E |
| 博茨瓦纳 | I,J | / | / | 瑞典 | C,G |
| 巴西 | A,B,C | 加蓬 | C,E | 叙利亚 | C |
| 保加利亚 | C,D | 冈比亚 | J | 塔希提岛 | E |
| 布基纳法素 | C | 民主德国 | C | 台湾 | A,B |
| 缅甸 | I,J | 联邦德国 | D | 坦桑尼亚 | I,L |
| 布隆迪 | C,D,E | 加纳 | C,I,J | 泰国 | A,C |
| / | / | / | / | 多哥 | C,E |
| 柬埔寨 | B,C | 诺福克岛 | C,D | Tonga | I,L |
| 喀麦隆 | C,D,E | 北马里亚纳群岛 |  | 特立尼达加多巴哥 | A,B,I,J |
| Canary Islands | B,C,E | 挪威 | C,D,E | 突尼斯 | C |
| 加拿大 | A,B | Okinawa | A | 土耳其 | C,D |
| Canton | J | 阿曼 | I,J | / | / |
| 佛得角 | C,D | / | / | 乌干达 | J |
|  |  | 巴基斯坦 | C,I |  |  |
| Cayman Islands | A,B | 巴拿马 | A,B | 阿联酋 | I,J |
| 中非共和国 | C,D | 巴布亚 | K,L | U英国 | I,J |
| 乍得 | D,E,I | 巴拉圭 | C | 美国 | A,B |
| 海峡岛 | C,J | 秘鲁 | A | 乌拉圭 | B,C,L |
|  |  |  |  | 苏联 | C,D |
| 智利 | C,D,H | 菲律宾 | A,B,C | 委内瑞拉 | A,B |
| 中华人民共和国 | A,L | 阿尔巴尼亚 | J | 越南 | A,B,C,E |
|  |  |  |  | 处女岛 | A,B |
| 圣诞岛 | L | 波兰 | C,D | 威克岛 | A,B |
|  |  |  |  | Western Samoa | K,L |
| 可可岛 | L | 葡萄牙 | C,D,I | 也门 | I,J |
| 哥伦比亚 | A,C | 波多黎各 | A,B | Yugoslavia | C,D |
| 刚果共和国 | C | / | / | 扎伊尔 | E |
| 库克岛 | L | Qatar | I,J | 也门阿拉伯共和国 | C,I |
|  |  |  |  | 赞比亚 | J |
|  |  |  |  | 津巴布韦 | I,J |

| H05RR-F/H05RN-F |
| --- |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET | WIRE EXRADIUS |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Thick.(mm) | LTM DOME(mm) | LTM DOME(mm) |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 8.2 |
|  | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.6 | 8.8 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.5 | 12.5 |
| 3 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.8 |
|  | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.0 | 9.2 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.6 | 11.0 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.0 | 13.0 |
| 4 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.6 |
|  | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 10.0 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 12.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.0 | 14.0 |
| 5 | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 11.0 |
|  | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 11.5 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 10.5 | 13.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 15.5 |
| H07RN-F |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET | WIRE EXRADIUS |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Thick.(mm) | LTM DOME(mm) | LTM DOME(mm) |
| 2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 8.0 | 10.5 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 9.0 | 11.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.5 | 13.5 |
| 3 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 8.6 | 11.5 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 11.5 | 12.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 14.5 |
| 4 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 9.6 | 12.5 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 13.5 |
|  | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 15.5 |
| 5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 10.5 | 13.5 |
|  | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 15 |
|  | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.5 | 17 |

| H03VVH2-F/H03V2V2H2-F |
| --- |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 1.95 | 0.6 | 3.5×5.6 |
|  | 0.75 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 3.6×5.7 |
| H05VVH2-F/H05V2V2H2-F |
| 2 | 0.5 | 0.6 | 2.35 | 0.80 | 4.1×6.5 |
|  | 0.75 | 0.6 | 2.50 | 0.80 | 4.5×7.0 |
| H05VV-F/H05V2V2-F |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.3 |
|  | 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.8 | 4.0×6.4 |
|  | 1.25 | 0.8 | 2.90 | 0.8 | 6.8 |
|  | 1.5 | 0.7 | 3.00 | 0.8 | 7.8 |
| 3 | 0.75 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 7.0 |
|  | 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.8 | 7.2 |
|  | 1.5 | 0.7 | 3.00 | 0.9 | 8.3 |
| H03VV-F/H03V2V2-F |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.0 | 8.2 |
|  | 0.75 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 6.6 |
| 3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 8.8 |
|  | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 7. | 9.2 |

| -1 |
| --- |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET | AMP RATING |
| No.of core | AWG Size | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |  |
| 2 | 18 | 0.82 | - | - | 0.76 | 2.70×5.35 | 10A |
| 3 | 18 | 0.82 | 0.76 | 2.0 | 0.76 | 2.70×8.30 | 10A |
| SPT-2 |
| 2 | 18 | 0.82 | - | - | 1.14 | 3.50×6.95 | 10A |
|  | 16 | 1.31 | - | - | 1.14 | 3.75×7.55 | 13A |
| 3 | 18 | 0.82 | 0.38 | 2.15 | 1.14 | 3.60×9.50 | 10A |
|  | 16 | 1.31 | 0.38 | 2.40 | 1.14 | 4.00×10.4 | 13A |
| SVT |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET | AMP RATING |
| No.of core | AWG Size | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |  |
| 2 | 18 | 0.82 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 5.90 | 10A |
|  | 17 | 1.03 | 0.38 | 2.20 | 0.76 | 6.20 | 12A |
|  | 16 | 1.31 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.40 | 13A |
| 3 | 18 | 0.82 | 0.38 | 2.5 | 0.76 | 6.25 | 7A |
|  | 17 | 1.03 | 0.38 | 2.20 | 0.76 | 6.60 | 9A |
|  | 16 | 1.31 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.80 | 13A |
| File No.:E137357 LL110595-1 Standard:UL62/C22.2 NO.49 |

| SJT/SJTW/SJTO/SJTOW |
| --- |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET | AMP RATING |
| No.of core | AWG Size | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |  |
| 2 | 18 | 0.82 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.25 | 10A |
|  | 16 | 1.31 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 7.80 | 13A |
|  | 14 | 2.08 | 0.76 | 3.50 | 4.00 | 8.70 | 15A |
|  | 12 | 3.31 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.30 | 20A |
| 3 | 18 | 0.82 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.8 | 7A |
|  | 16 | 1.31 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.4 | 10A |
|  | 14 | 2.08 | 0.76 | 3.50 | 1.14 | 9.30 | 15A |
|  | 12 | 3.31 | 0.76 | 4.00 | 1.52 | 11.0 | 20A |
| 4 | 18 | 0.82 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.45 | 7A |
|  | 16 | 1.31 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 9.20 | 10A |
|  | 14 | 2.08 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 10.20 | 15A |
|  | 12 | 3.31 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.10 | 20A |

| Model | Rated Temparature(℃) | Tinning Copper wire OS-1 | WIRE EXRADIUS(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Specifications(AWG) | Texture | Lim(down) | Lim(up) |  |
| 1013 | 90 | 28 | 8/0.12 | 1.98 | 2.37 |  |
|  |  | 26 | 8/0.15 | 2.08 | 2.49 |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 2.24 | 2.68 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 2.38 | 2.85 |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 2.55 | 3.06 |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 2.82 | 3.38 |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 3.13 | 3.75 |  |  |
|  |  | 14 | 66/0.20 | 3.63 | 4.35 |  |
|  |  | 12 | 47/0.30 | 3.96 | 4.75 |  |
|  |  | 10 | 75/0.30 | 4.57 | 5.48 |  |  |
| 1618 | 80 | 28 | 8/0.12 | 2.42 | 2.90 |  |  |
|  |  | 26 | 8/0.15 | 2.52 | 3.02 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 2.68 | 3.21 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 2.72 | 3.26 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 2.99 | 3.58 |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 3.26 | 3.91 |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 3.57 | 4.28 |  |  |
| 1500 | 105 | 26 | 8/0.15 | 2.08 | 2.49 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 2.24 | 2.68 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 2.38 | 2.85 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 2.55 | 3.06 |  |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 2.82 | 3.38 |  |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 3.13 | 3.75 |  |  |
|  |  | 14 | 66/0.20 | 3.36 | 4.35 |  |  |
|  |  | 12 | 47/0.30 | 3.96 | 4.75 |  |  |
|  |  | 10 | 75/0.30 | 4.57 | 5.48 |  |  |
| 1007 | 80 | 28 | 8/0.12 | 1.16 | 1.39 |  |  |
|  |  | 26 | 8/0.15 | 1.26 | 1.51 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 1.42 | 1.70 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 1.56 | 1.87 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 1.73 | 2.70 |  |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 2.0 | 2.40 |  |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 2.31 | 2.77 |  |  |
| 1617 | 105 | 26 | 8/0.15 |  | 3.69 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 3.24 | 3.88 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 3.38 | 4.05 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 3.55 | 4.26 |  |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 3.82 | 4.58 |  |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 4.13 | 4.95 |  |  |
|  |  | 14 | 66/0.20 | 4.63 | 5.55 |  |  |
| 1011 | 80 | 28 | 8/0.12 | 1.98 | 2.37 |  |  |
|  |  | 26 | 8/0.15 | 2.08 | 2.49 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 2.24 | 2.68 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 2.38 | 2.85 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 2.55 | 3.06 |  |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 2.82 | 3.38 |  |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 3.13 | 3.75 |  |  |
|  |  | 14 | 66/0.20 | 3.63 | 4.35 |  |  |
|  |  | 12 | 47/0.30 | 3.96 | 4.75 |  |  |
|  |  | 10 | 75/0.30 | 4.57 | 5.48 |  |  |
| 1015 | 105 | 28 | 8/0.12 | 1.98 | 2.37 |  |  |
|  |  | 26 | 8/0.15 | 2.08 | 2.49 |  |  |
|  |  | 24 | 13/0.15 | 2.24 | 2.68 |  |  |
|  |  | 22 | 19/0.15 | 2.38 | 2.85 |  |  |
|  |  | 20 | 30/0.15 | 2.55 | 3.06 |  |  |
|  |  | 18 | 47/0.15 | 2.82 | 3.38 |  |  |
|  |  | 16 | 40/0.20 | 3.13 | 3.75 |  |  |
|  |  | 14 | 66/0.20 | 3.63 | 4.35 |  |  |
|  |  | 12 | 47/0.30 | 3.96 | 4.75 |  |  |
|  |  | 10 | 75/0.30 | 4.57 | 5.48 |  |  |

| 250/250 FLAT FLEXIBLECORDS SAA |
| --- |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |
| 2 | 0.5 | 0.8 | - | - | 3.0×5.7 |
|  | 0.75 | 0.8 | - | - | 3.3×6.3 |
| 250/440 FLAT FLEXIBLE CORDS |
| 2 | 0.5 | 0.6 | - | - | 4.2×6.3 |
|  | 0.75 | 0.6 | - | - | 4.6×7.0 |
| 250/440 ORDINARY DUTY FLEXIBLE CORDS |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |
| 2 | 0.75 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 7.0 |
|  | 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.8 | 7.2 |
|  | 1.5 | 0.7 | 3.00 | 0.8 | 8.2 |
| 3 | 0.75 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 7.4 |
|  | 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.8 | 7.0 |
|  | 1.5 | 0.7 | 3.00 | 0.9 | 8.9 |
| 0.6/1kV HEAVY DUTY FLEXIBLECORDS SAA |
| CONDUCTOR | INSULATION | JACKET |
| No.of core | sectional area (mm2) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) | Nom.Thick. (mm) | Nom.Diam.(mm) |
| 2 | 0.75 | 0.8 | 2.55 | 1.3 | 8.8 |
|  | 1.0 | 0.8 | 2.75 | 1.3 | 9.0 |
|  | 1.5 | 0.8 | 3.20 | 1.5 | 10.1 |
| 3 | 0.75 | 0.8 | 2.55 | 1.4 | 9.5 |
|  | 1.0 | 0.8 | 2.75 | 1.4 | 9.8 |
|  | 1.5 | 0.8 | 3.20 | 1.6 | 10.8 |
| 4 | 0.75 | 0.8 | 2.55 | 1.5 | 10.5 |
|  | 1.0 | 0.8 | 2.75 | 1.5 | 10.7 |
|  | 1.5 | 0.8 | 3.20 | 1.7 | 11.8 |

标 准 认 证 机 构 标 记 国 家 CCEE 中国电工产品认证委员会 中 国 VDE 德国电气技术者协会 德 国 KEMA 荷兰电气标准 荷 兰 SEV 瑞士电器标准 瑞 士 SEMKO 瑞典电器标准 瑞 典 NEMKO 挪威电气机器试验所 挪 威 DEMKO 丹麦电气机器试验所 丹 麦 FI 芬兰电气机械标准 芬 兰 OVE 奥地利电气机械标准 奥地利 CEBEC 比利时电气用品标准 比利时 IMQ 意大利家电机器试验所 意大利 NF 法国国家标准 法 国 UL 美国保险协会实验室 美 国 C-UL 加拿大标准协会 加拿大 CSA 加拿大标准协会 加拿大 SAA 澳洲国家标准协会 澳大利亚 BSI 英国标准协会 英 国 T-MARK 日本电器标准 日 本 KS CERTIFICATE OF COMPLIANCE 韩 国 ITS-GS Intertek Testing Services ITS GS SABS NETFA TEST REPORT TOETSVERSLAG 南 非 IRAM INSTITUTO ARGENTIONO DE NORMALIZACION 阿根廷