LED驱动器产品规格列表

一、交流市电驱动器

（一）、不隔离驱动器

- AP-1B1    110V供电，驱动1串20mA小功率发光管      24x21.5x16mm

- AP-1B2    110V供电，并联驱动2串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-1B3    110V供电，并联驱动3串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-1B4    110V供电，并联驱动4串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-1B150  110V供电，串联驱动10—15只0.5w发光管    38x25x28mm

- AP-1B320  110V供电，串联驱动10—15只1w发光管     50x38x25mm

- AP-1B700  110V供电  串连驱动10—40只3瓦发光管     50x38x25mm

- AP-2B1    220V供电，驱动1串20mA小功率发光管      24x21.5x16mm

- AP-2B2    220V供电，并联驱动2串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-2B3    220V供电，并联驱动3串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-2B4    220V供电，并联驱动4串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

- AP-2B150  220V供电，串联驱动10—40只0.5w发光管    38x25x28mm

- AP-2B320  220V供电，串联驱动10—40只1w发光管      50x38x25mm

- AP-2B700  220V供电  串连驱动10—40只3瓦发光感     50x38x25mm

（二）、隔离驱动器

- AP-1A1W    110V供电，驱动单只1W的大功率发光管     24x21.5x16mm

- AP-1A2x1W  110V供电，串联驱动2只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

- AP-1A3W    110V供电，驱动单只3W的大功率发光管     24x21.5x16mm

- AP-1A3x1W  110V供电，串联驱动3只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

- AD-1A5W    110V供电，驱动单只5W的大功率发光管     30x28x18mm

- AD-1A5x1W  110V供电，串联驱动5只1W的大功率发光管 30x28x18mm

- AD-1A2x3W  110V供电，串联驱动2只3W的大功率发光管 30x28x18mm

- AP-2A1W    220V供电，驱动单只1W的大功率发光管     24x21.5x16mm

- AP-2A2x1W  220V供电，串联驱动2只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

- AP-2A3W    220V供电，驱动单只3W的大功率发光管     24x21.5x16mm

- AP-2A3x1W  220V供电，串联驱动3只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

12、   AD-2A5W   220V供电，驱动单只5W的大功率发光管      30x28x18mm

13、   AD-2A5x1W  220V供电，串联驱动5只1W的大功率发光管 30x28x18mm

14、   AD-1A2x3W  220V供电，串联驱动2只3W的大功率发光管 30x28x18mm

二、直流驱动器

- DD3V1W  2.8—4.2V直流供电  驱动单只1W发光管        24x21.5x16mm

- DD6V2x1w  5.5—7.2V直流供电  驱动2只1W发光管       24x21.5x16mm

- DD12V4x1W  11—14.5V直流供电  驱动4只1W发光管     24x21.5x16mm

- DD24V8x1W  22—28V直流供电，驱动8只1W发光管      24x21.5x16mm

- DD48V16x1W 43---56V直流供电  驱动16只1W发光管      24x21.5x16mm

- DP-6系列  5.5—7.2V直流供电  驱动单只1W发光管        21.5x19x16mm

- DP-12系列 11—14.2V直流供电  驱动1--2只1W发光管     21.5x19x16mm

- DP-12M    11—14.2V直流供电  驱动1--2只1W发光管     30x24x15mm

- DP-24系列 22—28.4V直流供电  驱动单只或者多只发光管   21.5x19x16mm

- DP-48系列 44—56.8V直流供电  驱动单只或者多只发光管   21.5x19x16mm

- DP-1B80  120—176V直流供电,80mm输出电流,驱动多只发光管 24x21.5x16mm

- DP-2B80  240—358V直流供电,80mA输出电流,驱动多只发光管 24x21.5x16mm

三、整流模块

ZL-220/0.5A，整流模块，将交流市电转换为直流电，为DP-1B80和DP-2B80提供高压直流电。30x28x18mm

深圳劲升迪龙科技发展有限公司