| 功率 |  | 管电压 | 管电源 | 波峰比 | 是否单电容启动 | 启动时间要求 | 是否做异常保护实验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5 | 28w | 167V | 170mA | 1.6 | 两个电容串,容量比1：3，智能电阻并在容量1的电阻上 | 0.6-0.8S | 有漏气，过流，整流态保护 |
|  | 54W | 126V | 460mA |  |  |  |  |
| T8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

镇流器/匹配智能热敏参数表

华龙电子有限公司

许楚廷