LED驱动器规格极报价

一、交流市电驱动器

（一）、不隔离驱动器

1、AP-2B1    220V供电，驱动1串20mA小功率发光管      24x21.5x16mm

2、AP-2B2    220V供电，并联驱动2串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

3、AP-2B3    220V供电，并联驱动3串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

4、AP-2B4    220V供电，并联驱动4串20mA小功率发光管  24x21.5x16mm

5、AP-2B100  220V供电，串联驱动10—40只100mA发光管  38x25x28mm

6、AP-2B150  220V供电，串联驱动10—40只150mA发光管  38x28x25mm

7、AP-2B240  220V供电，串联驱动10—40只250mA发光管   38x28x25mm

8、AP-2B320  220V供电，串联驱动10—40只1w发光管      50x38x25mm

9、AP-2B750  220V供电  串连驱动10—40只3瓦发光感     66x43x39mm

以上规格都可以提供110V供电的产品，驱动管数相应较少。

（二）、隔离驱动器

1、AP-2A1W    220V供电，驱动单只1W的大功率发光管     24x21.5x16mm

2、AP-2A2x1W  220V供电，串联驱动2只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

3、AP-2A7x100  220V供电 串连驱动7只100mA发光管       24x21.5x16mm

4、AP-2A3W    220V供电，驱动单只3W的大功率发光管     24x21.5x16mm

5、AP-2A3x1W  220V供电，串联驱动3只1W的大功率发光管 24x21.5x16mm

6、AD-2A5W   220V供电，驱动单只5W的大功率发光管      30x28x18mm

7、AD-2A5x1W  220V供电，串联驱动5只1W的大功率发光管 30x28x18mm

8、AD-2A2x3W  220V供单，串联驱动2只3瓦的大功率发光管 30x28x18mm

9、AD-2A15x100  220V供电，串联驱动15只100mA的发光管  30x28x18mm

10、AD-2A9x1W  220V供电  串联驱动8只1瓦发光管        50x38x25mm

11、AD-2A3x3W  220V供电，串联驱动3只3W发光管         50x38x25mm

12、AD-2A6x3W  220V供电  串联驱动6只3瓦发光管         66x43x39mm

以上规格都可以提供110V供电产品，，输出功率略有减小。

二、直流驱动器

1、DD3V1W  2.8—4.2V直流供电  驱动单只1W发光管        24x21.5x16mm

2、DD6V2x1w  5.5—7.2V直流供电  驱动2只1W发光管       24x21.5x16mm

3、DD12V5x1W  11—14.5V直流供电  驱动5只1W发光管     24x21.5x16mm

4、DD24V10x1W  22—28V直流供电，驱动10只1W发光管    24x21.5x16mm

5、DD48V20x1W  432--56V直流供电  驱动20只1W发光管    24x21.5x16mm

6、DP-6      5.5—7.2V直流供电  驱动单只1W发光管        21.5x19x16mm

7、AP-12     11—14.2V交/直流供电  驱动1--2只1W发光管   21.5x19x16mm

8、DP-12M    11—14.2V直流供电  驱动1--2只1W发光管     30x24x15mm

9、AP-24     22—28V交直流供电，串联驱动1--5只1瓦发光管 24x21.5x16mm

10、DP-24    22—28.4V直流供电  驱动3-5只1瓦发光管      21.5x19x16mm

11、DP-48     44—56.8V直流供电  驱动1—10只1瓦发光管   21.5x19x16mm

12、DP-2B4  240—358V直流供电,输出电流80mA,驱动多只发光管 24x21.5x16mm

三、整流模块

ZL-220/0.5A，整流模块，将交流市电转换为直流电，体积：30x28x18mm

四、直流电源模块

220V交流输入，精确稳压，输出24V/0.5A、12V/1A、6V/2A，体积：50x38x25mm

五、闪烁电源开关

12V/24V输入，2/5A输出，按给定时间和频率闪烁。体积：24x21.5x16mm

220V交流输入，2/5A输出，按给定时间和频率闪烁。体积：38x28x18mm

六、光控电源开关

12V/24V输入，2/5A输出，天亮开，天黑关。

220V交流输入，2/5A输出，天亮开，天黑关。

七、直流电机驱动模块

6—24V直流输入，驱动直流电机工作，实现直流电机的启动、停止、换向、过载强制停机等功能，输出电流值允许外部设定，最大5A。体积：50x38x25mm

深圳劲升迪龙科技发展有限公司