各位大侠:

现有疑问体向大家请教,如下:

对于如下抽头式变压器,其输入端根据需要,对于不同的输入电压,接入不同的变压器抽头:

接头2和街头1之间接电压127V;

接头3和街头1之间接电压220V;

接头4和街头1之间接电压330V;

接头5和街头1之间接电压450V;

接头6和街头1之间接电压660V;

输出端均输出25V的电压;

但经常出现由于工人的失误操作,接错了抽头,例如本来接450（抽头1和5）的而接成了220（抽头1和3）的抽头,从而导致后面电路的烧毁等严重后果,所以特别想看看大家有没有什么好的想法来改变这种电路,以减少这种失误操作?

希望原边只用两个抽头，对任意输入电压都可以以25V安全输出。。。