3KVA  在线式  UPS 要求

- 输入 154~264VAC

- 输出 220VAC

- 电池输入 24VDC

- 不要充电

- 要求交流输入与电池输入完全隔离无直接电联系

- 工频机       重量±30g

- 机架式安装（19‘英寸）铝板厚度5mm

- 深 420mm以内        高  5U

- 总开关；

- 正弦波输出

- 颜色要褐绿色

- 数据要通过通讯接口传输

- 周期 价格

- 年用量30-100台

上海多商电子/韩飞 13871389349    han867@163.com