防瓷金属卤化物灯系列CDM-T（D） 特点： 1）CDM-T（D）陶瓷金卤灯具有优秀的显色性，光效高，寿命长，颜色一致性好，具有UV防护外壳，两种色温可以选择。3000K暖白色产生舒适、温馨的照明效果适用于时装店、饭店和酒店大堂等。 2）4200K白光色产生活泼、明亮、现代的照明效果。 应用： 运动用品商店、时装店、展示厅、化妆品商店、珠宝商店等。 灯泡型号 灯电流 (a) 光通量(lm) 光效(lm/W) 电压(v) 显色性 (cri) 色温 (k) 灯头型号 平均寿命(h) 全长(mm) 直径 CDM-T/830 35W 0.53 3300 87 88 81 3000 G12 12000 100 20 70W 0.98 6600 93 88 81 3000 G12 12000 100 20 150W 1.80 14000 95 96 85 3000 G12 12000 110 20 CDM-T/942 70W 0.98 6600 92 80 92 4200 G12 6000 100 20 150W 1.87 12700 88 90 96 4200 G12 6000 110 20 CDM-TD/830 70W 0.97 6500 91 92 82 3000 RX7s 15000 117.6 21 150W 1.80 13250 91 96 88 3000 RX7s-24 15000 135.4 24 CDM-TD/942 70W 0.99 6000 85 89 92 4200 RX7s 15000 117.6 21 150W 1.82 14200 95 100 96 4200 RX7s-24 15000 135.4 24