PT-50M电子负载老化模组

PT-50M电子负载老化台是，针对中小功率电源充电器适配器设计的。具有控制灵活，一呼百应。工作稳定可靠，适应于大规模，高产量的老化生产。可大幅度地降低操作人员的劳动强度。

模块具体参数

模块单元：10通道

工作电压：220VAC

模块功率：0~50W

输入电流：0~10ADC （恒流模式）

输入电压：3~60VDC

输入端子：30A黑/红接线柱

外接控制器接口：BNC或DB9针

输入电压指示：绿色

吃载工作指示：红色

散热方式：风冷 （过温保护75度）

外形尺寸：700*150*210

`

泉州仕通科技有限公司

地址:泉州市江南高新技术电子园区

邮编： 362000

联系人： 陈阳宏

仪器市场部

http://www.chenf.sm160.net

电话： 0595-22266880

移动电话： 015859771172

传真： 0595-22647978

联系Email： yanghongc1@sohu.com