第二代LED日光灯TYJB-6W-21w

· 第二代日光灯 替代现40W日光灯 · 光源：超高亮白光大颗粒LED · 光效：≥100流明/瓦 · 功率：12W(客户定义) · 长度：120CM(客户定义) · 色温：6500 K(客户定义) · 光衰：≤3%/年 · 适应温度：-40℃~+85℃ · 适应湿度：≤95% · 品质保证：3年 · 散热方式：自然方式 电源： - 超高效率（高达95%） - 高功率因素（0.99） - 过温保护和温度补偿 - 符合 IP67 防水等级 - 防雷设计（IEC-61000-4-5 Class 4） - 符合全球安规和电磁兼容标准