深圳市莱明科技有限公司

莱明 LED 驱动电源介绍

Shenzhen LaiMing Technology Co., Ltd

产品外型

型号

产品主要参数

输入电压

输出电压

输出电流

L*W*H=13.5×13×8mm

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-M16-31

L*W*H=13.5×13×8mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

L*W*H=13.5×13×8mm

LM-M16-15

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-13

L*W*H=21.5×16×16mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-31

L*W*H=21.5×16×16mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-P30-47

D*H=42mm×15mm

输出电流

输出功率

效率

AC：8V~12V

DC：10V~18V

≤0.88Uin

320mA±5%

最大 3W

≥95%

AC：8V ~12V

DC：10V ~18V

≤0.88Uin

680mA±5%

最大 3W

≥95%

AC：12V

DC：12V

用于 MR16 灯

头，驱动 1 颗 3W

的 大 功 率 LED

灯。

用于 MR16 灯

头，驱动 1~3 颗

1W 的大功率 LED

灯。

应用领域

可扩展参数

输出电压不超

过输入电压的

80%，输出电流在

350mA 内可随意

调节

输出电压不超

过输入电压的

80%，输出电流在

680mA 内可随意

调节

输出电压不超

过输入电压的

80%，输出电流在

800mA 内可随意

调节

输出电压在

12V 以内，功率最

大为 3W，输出电

流在 350mA 内可

随意调节

输出电压在 5V

以内，功率不大于

3W，输出电流在

在 680mA 内随意

调节

备注

LM-M16-13

~24V

~30V

用于 MR16 灯

头，驱动 1~5 颗

1W 和 1 颗 3W 的

大功率 LED 灯。

≤0.85Uin

320mA±5%

最大 5W

≥95%

AC：85V~265V

用 于 E27 、

3V~12V

320mA±5%

最大 3W

≥78%

AC：85V~265V

3V~5V

680mA±5%

最大 3W

≥66%

AC：85V~265V

15V~25V

320mA±5%

最大 8W

≥89%

用于 PAR30 灯

头，驱动 4 至 7

颗 1W 的大功率

LED 灯

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

1 颗 3W 的大功率

LED 灯

GU10 灯头，驱动

1~3 颗 1W 的大

功率 LED 灯

输出电压在

25V 以内，功率不

大于 8W，输出电

流在 350mA 随意

调节

Add：深圳市南山区前海路148号中建二局五楼

TEL：0755-26069397

FAX：0755-26450804

Http://www.lamkj.com

第1页

深圳市莱明科技有限公司

Shenzhen LaiMing Technology Co., Ltd

输入电压

输出电压

LM-P30-33

D*H=42mm×15mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-51A

L*W*H=28×16×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-51B

L*W*H=28×16×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-15

L*W*H=28×16×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-T3-47

L*W*H=123×21×22mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-T1-1018

L*W*H=123×21×22mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-T3-1218

L*W*H=138×38×32mm

输出电流

输出功率

效率

AC：85V~260V

6V~12V

680mA±5%

最大 9 W

≥84%

AC：85V~265V

5V~7V

680mA±5%

最大 5W

≥81%

AC：85V~265V

3V~5V

1200mA±5%

最大 5W

≥72%

AC：85V~265V

13V~17V

320mA±5%

最大 5W

≥88%

AC：85V~265V

15V~27V

680mA±5%

最大 20W

≥87%

AC：85V~265V

35V~66V

320mA±5%

最大 20W

≥89%

AC：85V~265V

40V~60V

680 mA±5%

最大 48W

≥91%

用于 LED 庭院

灯、洗墙灯、路

灯，驱动 12~18

颗 3W 的大功率

LED 灯

用于洗墙灯，

LED 灯管等，驱

动 10~18 颗 1W

的大功率 LED 灯

用于庭院灯，

LED 灯管等，驱

动 4~7 颗 3W 的

大功率 LED 灯

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

5 颗 1W 的大功率

LED 灯

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

1 颗 5W 的大功率

LED 灯

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

1 颗 5W 的大功率

LED 灯

输出电压在 9V

以内，功率不大于

5W，输出电流在

680mA 内 可 随 意

调节

输出电压在 5V

以内，功率不大于

5W，输出电流在

1200mA 内可随意

调节

输出电压在

17V 以内，功率不

大于 5W，输出电

流在 350mA 内可

随意调节

输出电压在

27V 以内，功率不

大于 20W，输出

电流在 680mA 可

随意调节

输出电压在

66V 以内，功率不

大于 20W，输出

电流在 350mA 内

可随意调节

输出电压在

60V 以内，功率不

大于 48W，输出

电流在 680mA 内

可随意调节

用于 PAR30 灯

头，驱动 3 颗 3W

的大功率 LED 灯

输出电压在

15V 以内，功率不

大于 8W，输出电

流在 680mA 内可

随意调节

Add：深圳市南山区前海路148号中建二局五楼

TEL：0755-26069397

FAX：0755-26450804

Http://www.lamkj.com

第2页

深圳市莱明科技有限公司

Shenzhen LaiMing Technology Co., Ltd

输入电压

输出电压

LM-T102-B

L*W*H=138×38×32mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-T102-E

L*W*H=138×38×32mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-13

L*W*H=21.5×16×16mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-11

L*W*H=21.5×16×16mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-P38-0112

D*H=44×24mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-P38-0304

D*H=44×24mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-EG-13A

L*W*H=22×16×15mm

输出电流

输出功率

效率

AC：85V~265V

20V~30V

1500mA (max)

最大 48W

≥89%

AC：85V~265V

13V~18V

1400mA

最大 48W

≥88%

AC：85V~265V

8V~13V

320mA±5%

最大 3W

≥75%

AC：85V~265V

3V~5V

320mA±5%

最大 3W

≥60%

AC：85V~265V

25V~45V

320mA±5%

最大 12W

≥88%

AC：85V~265V

10V~15V

680mA±5%

最大 12W

≥85%

AC：85V~265V

2.8V~13V

50mA~700mA

最大 4W

≥75%

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

1~3 颗 1W 和 1

颗 3W 的大功率

LED 灯

用于 PAR38 灯

头，驱动 3~4 颗

3W 的大功率 LED

灯

用于 PAR38 灯

头，驱动 9~12

颗 1W 的大功率

LED 灯

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

1 颗 1W 的大功率

LED 灯

用于驱动各

种灯具，电压

13~18V，最大电

流达 2.2A，可任

意串并联

用于 LED 庭院

灯、洗墙灯、路

灯最大电流达

1.8A

输出电压在

30V 以内，功率不

大于 48W，输出

电流在 1800mA 内

可随意调节

输出电压在

20V 以内，功率不

大于 48W，输出

电流在 2.2A 内可

随意调节

输出电压在

13V 以内，功率不

大于 3W，输出电

流在 350mA 内可

随意调节

输出电压在 5V

以内，功率不大于

3W，输出电流在

350mA 内 可 随 意

调节

宽电压输入，输

出电压在 45V 内，

功率最大 12W，

输出电流在

350mA 内 可 随 意

调节

宽电压输入，输

出电压在 15V 以

内，功率最大 为

12W，输出电流在

680mA 内 可 随 意

调节

宽电压输入，输

出电压在 13V 以

内，功率不大 于

4W，输出电流在

700mA 内可调

用 于 E27 、

GU10 灯头，驱动

3 颗 1W 的大功率

LED 灯

Add：深圳市南山区前海路148号中建二局五楼

TEL：0755-26069397

FAX：0755-26450804

Http://www.lamkj.com

第3页

深圳市莱明科技有限公司

Shenzhen LaiMing Technology Co., Ltd

输入电压

输出电压

LM-T1-1218

L*W*H=140×22×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-T1-0106

L*W*H=38×22×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

输出电流

LM-Q35A

D*H=70×30mm

输出功率

效率

功率因数

输入电压

输出电压

输出电流

LM-Q35B

输出功率

效率

D*H=70×30mm

功率因数

输入电压

输出电压

LM-W1-0407

L*W*H=45×32×15mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

输出电流

LM-W1-1220

输出功率

效率

L*W*H=140×23×20mm

功率因数

输入电压

输出电压

输出电流

LM-W3-0508

输出功率

功率因数

L*W*H=140×23×20mm

效率

AC：85V~265V

40V~60V

280mA~350mA

最大 18W

≥88%

AC：85V~265V

3V~20V

350mA(max)

1W~6W

≥78%

AC：85V~265V

40V~50V

700mA(max)

最大 35W

≥89%

≥0.98

AC：85V~265V

18V ~30V

1.4A(max)

最大 35W

≥88%

≥0.98

AC：85V~265V

12V~24V

280mA~350mA

最大 8W

≥88%

AC：110V~265V

40V~66V

350mA(max)

最大 22W

≥88%

0.95

AC：90V~265V

18V~30V

700mA(max)

最大 22W

0.95

≥86%

用于驱动各

种 LED 灯，可驱

动 5~8 颗 3W 的

白光 LED 灯

用于驱动各

种 LED 灯，可驱

动 12~20 颗 1W

的白光 LED 灯

用于 LED 庭院

灯、洗墙灯、驱

动 12~18 颗 1W

的大功率 LED 灯

输出电压在

60V 以内，功率最

大 18W，电流在

350mA 内 可 随 意

调节

输出电压在

20V 以内，功率不

大于 6W，输出电

流在 350mA 内可

随意调节

输出电压在

50V 以内，功率不

大于 35W，输出

电流在 700mA 内

可随意调节

应用于各种

灯具、灯头、灯

管，驱动 1~6 颗

1W 的 LED 灯

用于各种平

面灯、路灯等，

可驱动高达

35W 的 各 种 灯

具

用于各种平

面灯、路灯等，

可驱动高达

35W 的 各 种 灯

具

用于驱动各

种 LED 灯，驱动

4~7 颗 1W 的白

光或 6~12 颗 1W

的红黄 LED 灯

输出电压在

25V 以内，功率不

大于 35W，输出

电流可在 1.4A 内

随意调节

输出电压在

24V 以内，功率不

大于 8W，电流在

350mA 内 可 随 意

调节

输出电压在

66V 以内，功率不

大于 22W，输出

电流在 350mA 内

随意调节

输出电压在

30V 以内，功率不

大于 22W，输出

电流在 700mA 内

随意调节

Add：深圳市南山区前海路148号中建二局五楼

TEL：0755-26069397

FAX：0755-26450804

Http://www.lamkj.com

第4页

深圳市莱明科技有限公司

Shenzhen LaiMing Technology Co., Ltd

输入电压

输出电压

LM-T108

L*W*H=175×24×11mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

输出电流

LM-G128

L*W*H=165×76×35mm

输出功率

效率

功率因数

输入电压

输出电压

输出电流

LM-F133

L*W*H=257×91×35mm

输出功率

效率

功率因数

输入电压

输出电压

LM-G131

L*W*H=70×44×30mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-F303

L*W*H=35×15.5×18mm

输出电流

输出功率

效率

输入电压

输出电压

LM-F302

L*W*H=58×32×20mm

输出电流

输出功率

效率

AC：85V~265V

≤0.7Uin

350mA(max)

最大 25W

≥90%

AC：85V~265V

50V~66V

2A

120 W

≥87%

0.95

AC：85V~245V

100V

350mA*4 路

160W

≥90%

0.95

AC：85V~265V

40~55V

680mA(max)

35W

≥88%

AC：110~265V

≤0.7Uin

250mA(max)

最大 20W

≥90%

AC：85V~265V

≤0.7Uin

350mA(max)

最大 38W

≥88%

应用于各种

路灯、吸顶灯的

驱动

应用于各种

灯具、灯头、灯

管的驱动

应用于各种

灯具，如泛光

灯、洗墙灯、路

灯等的驱动

具有同时四

路输出，用于各

种路灯、照明灯

四路同时输出，

总功率不大于

160W，输出电流

在 1.5A 内可随意

调节

输出电压在

55V 内，功率不大

于 35W，输出电

流在 680mA 内可

随意调节

输出电压小于

0.7Uin ，功率不

大于 20W，输出

电流在 250mA 内

可随意调节

输出电压小于

0.7Uin ，功率不

大于 38W，输出

电流在 350 mA 内

可随意调节

应用于各种

路灯、照明灯的

驱动

功率不大于

120W，输出电流

在 2A 内可随意调

节

T10

管。

、

T8

输出电压小于

0.7Uin，功率不大

于 25W，输出电

流在 350mA 内可

随意调节

LED 等 日 光 灯

Add：深圳市南山区前海路148号中建二局五楼

TEL：0755-26069397

FAX：0755-26450804

Http://www.lamkj.com

第5页