| 质量工程测试报告 型号: W □ AC-DC/ □ DC-DC 单组输出开关电源 V1: V/ A |
| --- |
| (1) 输入功能测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 输入电压范围 | VAC~ VAC (典型值) | 输入:测试 输出:满载 Ta:25ºC | V~ V |  |
|  |  |  | 输入: 下限-3V= V 上限+15%= V 输出:满载/最小负载 ON: 秒 OFF: 秒 次 ( 交流供电 ON/OFF ) | 测试: |  |
| 2 | 输入频率范围 | HZ ~ HZ(典型值) 无损坏 OSC | 输入: VAC ~ VAC 输出:满载~最小负载 Ta:25ºC | 测试: |  |
| 3 | 输入电流 | VAC/ A(最大) VAC/ A(最大) | 输入: VAC 输出:满载 | I = A/ VAC I = A/ VAC |  |
| 4 | 涌浪电流 | VAC/ A(最大) VAC/ A(最大) 冷启动 | 输入: VAC/ VAC 输出:满载 Ta:25ºC | I = A/ VAC I = A/ VAC |  |
| 5 | 线路稳定度 | V1: %~- %(最大) | 输入: VAC ~ VAC 输出:满载 Ta:25ºC | V1: %~ % |  |
| 6 | 效率 | %(典型值) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | % |  |
| 7 | 功率因素 | VAC/ (典型值) VAC/ (典型值) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | PF= / VAC PF= / VAC |  |
| (2) 输出功能测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 启动建立时间 | VAC/ ms(最大) VAC/ ms(最大) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | VAC/ ms VAC/ ms |  |
| 2 | 上升时间 | VAC/ ms(最大) VAC/ ms(最大) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | VAC/ ms VAC/ ms |  |
| 3 | 保持时间 | VAC/ ms(最大) VAC/ ms(最大) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | VAC/ ms VAC/ ms |  |
| 4 | 过激/欠激 | < %(最大) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | 测试: % |  |
| 5 | 输出电压调整范围 | CH1: %~ % (典型值) | 输入: VAC 输出:最小负载 Ta:25ºC | V1: %~ % |  |
|  |  |  | 输入: VAC 输出:满载 (交流输入根据输出的高/低限开通/断开) | 无损坏 |  |
| 6 | 负载稳定度 | V1: %~ %(最大) | 输入: VAC 输出:满载~最小负载 Ta:25ºC | V1: %~ % |  |
| 7 | 输出电压偏差 | V1: %~ %(最大) | 输入: VAC ~ VAC 输出:满载/ 最小负载 Ta:25ºC | V1: %~ % |  |
| 8 | 纹波 | V1: mVp-p (典型值) | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | V1: mVp-p |  |
| 9 | 动态负载 | CH1: mVp-p | 输入: VAC 输出:满载 / 最小负载 Ta:25ºC | mVp-p |  |
| (3) 保护功能测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 过电压保护 | CH1: V~ V(典型值) | 输入: VAC 输出:最小负载 Ta:25ºC | V/ 230 VAC V/ 115 VAC 关断-重启 |  |
| 2 | 过载保护 | %~ %(典型值) | 输入: VAC 输出:测试 Ta:25ºC | %/ VAC 自动测试自动恢复 |  |
| 3 | 短路保护 | 各输出端短路1小时无损坏 | 输入: VAC 输出:100%负载 Ta:25ºC | 无损坏 自动测试自动恢复 |  |
| 4 | 高温保护 | 标称:Ta > ºC O.T.P. 无损坏 | 输入: VAC 输出:满载 | ºC/ VAC 高温保护启动 关断-重启 |  |
| (4) 控制功能测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 远端控制 | V~ V 通电 V~ V 断电 | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | V 通电 V 断电 |  |
| 2 | 供电正常 | 延迟 10ms ~ 500ms | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | ms/ 230VAC ms/ 115VAC |  |
| 3 | 供电失败 | > 1ms | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC | ms/ 230VAC ms/ 115VAC |  |
| 4 | 输出电压调整 |  | 输入: VAC 输出:满载 Ta:25ºC |  |  |
| (5) 安全测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 耐压 | 输入-输出: K VAC/min 输入-FG: KVAC/min 输出-FG: KVAC/min | 输入-输出: KVAC/min 输入-FG: KVAC/min 输出-FG: KVAC/min Ta:25ºC | 输入-输出: mA 输入-FG: mA 输出-FG: mA 无损坏 |  |
| 2 | 隔离阻抗 | 输入-输出:500VDC >100Mohms 输入-FG:500VDC >100Mohms 输出-FG:500VDC >100Mohms | 输入-输出:500 VDC 输入-FG:500 VDC 输出-FG:500 VDC Ta:25ºC | 输入-输出: ohms 输入-FG: ohms 输出-FG: ohms 无损坏 |  |
| 3 | 漏电流 | < mA /240VAC < mA /130VAC | 输入:(240VAC)*1.06/ (60HZ) 输出:最小负载 Ta:25ºC | L-FG: mA N-FG: mA |  |
| 4 | 接地连续性 | FG(PE) 对机柜或 TRACE < 100 m ohms | A / 2min Ta:25ºC | m ohms |  |
| 5 | 审核 |  |
| (6) 电磁兼容测试 |
| NO | 测试项目 | 测试条件 | 标称 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 谐波 | IEC61000-3-2 *CLASS A | 输入:230VAC/50HZ 输出:满载 Ta:25ºC | * PASS |  |
| 2 | 传导 | EN55022 *CLASS B | 输入:230VAC (50HZ) 输出:满载/50%负载 Ta:25ºC | *PASS 通过认证机构 |  |
| 3 | 辐射 | EN55022 *CLASS B | 输入:230VAC (50HZ) 输出:满载/50%负载 Ta:25ºC | *PASS 通过认证机构 |  |
| 4 | E.S.D | IEC61000-4-2 * 轻工业 AIR:8KV / Contac:4KV | 输入:230VAC/50HZ 输出:满载 Ta:25ºC | * 标准 A |  |
| 5 | E.F.T | IEC61000-4-4 * 工业 输入:2KV | 输入:230VAC/50HZ 输出:满载 Ta:25ºC | * 标准 A |  |
| 6 | 涌浪 | IEC61000-4-5 * 工业 L-N:2KV L,N-PE:4KV | 输入:230VAC/50HZ 输出:满载 Ta:25ºC | * 标准 A |  |
| 7 | 由Interocean EMC 认证并出具测试报告 |
| (7) 环境测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 元器件温升测试 | 型号: 1.室温老化: 小时 输入: VAC 输出: %负载 Ta= ºC 2.高温老化: 小时 输入: VAC 输出: %负载 Ta= ºC NO 位置 元器件 温度 Ta= ºC 温度 Ta= ºC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |
| 2 | 过载老化测试 | 至少1.5小时后无损坏 | 输入: VAC 输出: % Ta:25ºC | 测试: |  |
| 3 | 低温开机测试 | 2.5小时后开机 | 输入: VAC 输出: %负载 Ta=- ºC | 测试: |  |
| 4 | 高湿度高温高电压开机测试 | 在55ºC温箱中放置12小时无损坏 | 输入: VAC 输出:满载 Ta= ºC 湿度= %R.H | 测试: |  |
| 5 | 快速寿命测试 | 小时后无损坏 | 输入： VAC 输出：满载 通电： min 断电： 秒 环境温度： ºC 环境湿度： % | 测试: |  |
| 6 | 温度系数 | + %(0~50ºC) | 输入: VAC 输出:满载 | %(0~50ºC) |  |
| (8) 平均无故障时间 & 预期寿命计算 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 电容器预期寿命 | 假设 是关键元件 输入:230 VAC 输出:满载 Ta= ºC 预期寿命= 小时 输入:230 VAC 输出:满载 Ta= ºC 预期寿命= 小时 |  |
| 2 | 平均无故障时间 | MIL-HDBK-217F NOTICES2 PARTS COUNT 总体失效率: 小时 |  |
| (9) 震动测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 震动测试 | 1箱和1台测试，输入:230VAC 空载 (1) 波形:正弦波 (2) 频率:10~500Hz (3) 摇摆时间:10分钟/周期 (4) 加速度:2G (5) 测试时间:各轴方向1小时(X.Y.Z) Ta:25ºC | 测试: | N/A |
| (10) 元器件强度测试 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 功率晶体管峰值电压(D to S)或(C to E) | Q 额定值 V A | 输入:上限 +3V = V 输出:(1)满载开机 (2) 满载 (3)输出短路 Ta:25ºC | (1) V (2) V (3) V |  |
| 2 | 二极管峰值电压 | D 额定值 V A | 输入:上限 +3V = V 输出:(1)满载开机 (2) 满载 (3)输出短路 Ta:25ºC | (1) V (2) V (3) V |  |
| (11) 关键元器件记录 |
| NO | 测试项目 | 标称 | 测试条件 | 实测值 | 结论 |
| 1 | 关键元件记录 （仅用于QC检查参考） | 样机 ： 保险丝 ： 整流器二极管 ： 输入滤波器 ： 变压器 ： 电源开关管 ： 输出整流二极管 ： 输入电容器 ： 输出电容器 ： 印制电路板 ： 风扇 ： |  |  |

| 日期 | 样机 | 测试 实测值 | 测试 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：           日期  ：