LED 日光灯 驱动电源

一：双端电源 CLS-P3-20（图中为18W LED日光灯电源）

二：单端电源 CL-P3-20  (图中为18W LED日光灯电源)

单面板                                双层板

三: 18W LED日光灯电源特性

四：LED 日光灯应用

- 功率：3W~20W

- 全电压范围：AC85~265

- PFC：0.9

- 效率：90%

- 电流精度： ± 5%

- 谐波<20%

五：LED 日光灯 各种功率应用可实现的性能

| 瓦数 | 效率 | PF |
| --- | --- | --- |
| 3W | 80% | 90 |
| 7W | 89% | 90 |
| 9W | 89% | 91 |
| 12W | 90% | 90 |
| 15W | 92% | 88 |
| 18W | 92% | 88 |