## Sheet1
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 1.
I-1 | LOW VOLTAGE HALOGEN LAMPS 低壓小型燈泡
A. 低壓室內用燈管。應用於檯燈、投射燈、舞檯燈、 | [8 empty] | FIG.2
等各種小型燈具場合。
B . MR-16 提供九種不同花紋格式之玻璃反射罩杯。 | [5 empty] | FIG.1
C. 提供有防紫外線玻璃蓋之燈泡，玻璃蓋共有七種顏色。
D. 同時供應歐洲專用, GU-type lamp, 座底部有
凹槽之玻璃罩杯。
E. 本公司燈泡，採用高品質原料， 使用高壓 | [6 empty] | FIG.3
充氣方式生產， 光度高， 壽命長。
F. 平均色溫 3000K，光度潔白燦爛 ， 光衰低。 |  |  |  |  | FIG.3
G. 包裝方式：有每支一紙盒之商品包裝
或無內盒之工業包裝。
LAMP MODE | WATT | BASE | VOLT | LIFE | LUMIN | WIDTH | LENGTH | LENGTH | FIG | PACKING | DIMENSION
| W | type | V | HR'S | LM | D | L1 | L2 |  | PCS/CTN | CUBFT
JC | Miniature bulbs for low voltage 低壓小型燈泡
JC-30/6 | 30W | G4 | 6V | 500 | 650 | 9 | 30 | 20 | FIG.1 | 1000 | 0
JC-35/12 | 35W | GU5.3 | 12V | 1000 | 899 | 10 | 44 | 30 | FIG.1 | 1000 | 0
BRL-50/12 | 50W | GU5.3 | 12V | 1000 | 899 | 10 | 44 | 30 | FIG.1 | 1000 | 0
FCR-100/12 | 100W | GU5.3 | 12V | 1000 | 2000 | 10 | 44 | 30 | FIG.1 | 1000 | 0
FCS-150/24 | 150W | G6.35 | 24V | 100 | 4050 | 13 | 57 | 37 | FIG.1 | 1000 | 0
EHJ-250/24 | 250W | G6.35 | 24V | 100 | 6850 | 14 | 57 | 38 | FIG.1 | 1000 | 0
EVD-400/36 | 400W | G6.35 | 36V | 100 | 12000 | 17 | 58 | 30 | FIG.1 | 1000 | 0
MR-8 | 35MM dichroic reflector lamps for low voltage 低壓小型杯燈
-20/12 | 20W | G4 | 12V | 1200 | 600 | 25 | 28 | 20 | FIG.2 | 250 | 0
-35/12 | 35W | G4 | 12V | 1500 | 1300 | 25 | 28 | 20 | FIG.2 | 250 | 0
MR-11 | 35MM dichroic reflector lamps for low voltage 低壓小型杯燈
-20/12 | 20W | G4 | 12V | 1200 | 600 | 35 | 33 | 22 | FIG.2 | 250 | 0
-35/12 | 35W | G4 | 12V | 1500 | 1300 | 35 | 33 | 22 | FIG.2 | 250 | 0
MR-16 | 50MM dichroic reflector lamps for low voltage 低壓杯燈
-50/12 | 50W | GU5.3 | 12V | 2000 | 1550 | 50 | 44 | 28 | FIG.2 | 200 | 0
-50P/12 | 50W | GU5.3 | 12V | 1500 | 1395 | 50 | 44 | 28 | FIG.2 | 200 | 0
-50C/12 | 50W | GU5.3 | 12V | 1500 | 1300 | 50 | 44 | 28 | FIG.2 | 200 | 0
-EFP-100/12 | 100W | GU5.3 | 12V | 1000 | 1395 | 50 | 44 | 28 | FIG.2 | 200 | 0
-ELC-250/24 | 250W | GU5.3 | 24V | 50 | 7800 | 50 | 44 | 28 | FIG.2 | 200 | 0
J | Double end lamps for 120V/230V voltage 雙端管形鹵素燈管
-100/1 | 100W | R7s-15 | 120/230 | 2000 | 1600 | 9.5 | 78 | 35 | FIG.3 | 500 | 0
-150/1 | 150W | R7s-15 | 120/230 | 2000 | 2600 | 9.5 | 78 | 35 | FIG.3 | 500 | 0
-500/1 | 150W | R7s-15 | 120/230 | 1500 | 7500 | 10 | 78 | 35 | FIG.3 | 500 | 0
-300/1 | 300W | R7s-15 | 120/230 | 2000 | 5100 | 9.5 | 118 | 75 | FIG.3 | 500 | 0
-500/1 | 500W | R7s-15 | 120/230 | 2000 | 9500 | 9.5 | 118 | 75 | FIG.3 | 200 | 0
-750/1 | 750W | R7s-15 | 120/230 | 2000 | 15000 | 10 | 118 | 75 | FIG.3 | 200 | 0
-1000/1 | 1000W | R7s-15 | 120/230 | 1500 | 21000 | 10.5 | 189 | 145 | FIG.3 | 200 | 0
-1500/1 | 1500W | R7s-15 | 120/230 | 1000 | 33000 | 11 | 254 | 210 | FIG.3 | 200 | 0
-2000/1 | 2000W | R7s-15 | 120/230 | 1000 | 44000 | 11.5 | 333 | 298 | FIG.3 | 200 | 0
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 2.
I-2 | HIGH VOLTAGE HALOGEN LANPS 高壓鹵鎢燈泡
A. JCD 為小型高壓燈泡，可直接供電，免用變壓器。應用 | [8 empty] | FIG.2 |  | FIG.3
於檯燈、 投射燈、舞檯燈、等各種場合。 | [6 empty] | FIG.1
B. JCDR,為高壓燈泡直接取代MR-16反射型冷光鹵素燈，
直接供電，免變壓器，成本低，重量輕。
C. JDR,為高壓瓷頭反射杯型鹵素燈，可直接取代投射燈泡，
高光效，小體積。
D. ESD為介質膜聚光杯,熱量70%向後，使用GU-10瓷燈座。 | [5 empty] | FIG.4 |  |  |  | FIG.7
E. ESA為鋁膜反射罩杯,熱量70%向前，使用GZ-10電木燈座。
F. 全部杯燈都使用罩杯座底部有凹槽之歐洲專用GU-type。
G. 全部杯燈都有防紫外線玻璃蓋，或彩色玻璃蓋可提供 | [8 empty] | FIG.6
七種顏色。由客戶指定。
H. JDR、ESA、ESD TYPE 120V OR 230V E-26、E-27、
B-22、GU-10、GZ-10全系列供應。
I. ESA、ESD各有25與50兩種聚光角度。 |  |  |  |  | FIG.5
J. 燈管平均壽命：≧2,000小時以上。
K. 同時供應美系電源120V之各式JD燈泡。
LAMP MODE | WATT | BASE | VOLT | LIFE | LUMIN | WIDTH | LENGTH | LENGTH | FIG | PACKING | DIMENSION
| W | type | V | HR'S | LM | D | L1 | L2 |  | PCS/CTN | CUBFT
JCD | Miniature bulbs for 120/230V voltage 高壓小型鹵鎢燈泡
-35/1 | 35W | G5.3 | 120/230 | 500 | 400 | 13 | 46 | 32 | FIG.1 | 1000 | 0
-50/1 | 50W | G6.35 | 120/230 | 1500 | 600 | 13 | 46 | 32 | FIG.1 | 1000 | 0
-75/1 | 75W | G6.35 | 120/230 | 1500 | 900 | 14 | 60 | 32 | FIG.1 | 1000 | 0
-100/1 | 100W | GX6.35 | 120/230 | 1500 | 1200 | 14 | 60 | 32 | FIG.1 | 1000 | 0
-200/1 | 200W | GX6.35 | 120/230 | 500 | 3000 | 15 | 60 | 40 | FIG.2 | 1000 | 0
64514-300/1 | 300W | GX6.35 | 120/230 | 200 | 5500 | 15 | 60 | 40 | FIG.2 | 1000 | 0
JCDR | 50MM Dichroic reflector lamps for mains voltage 120V/230V 高壓鹵鎢杯燈
-50/2 | 50W | GU5.3 | 120/230 | 2000 | 950 | 50 | 44 | 28 | FIG.4 | 200 | 0
-75/2 | 75W | GU5.3 | 120/230 | 2000 | 1350 | 50 | 44 | 28 | FIG.4 | 200 | 0
ESD | 50MM Dichroic reflector lamps for mains voltage 120V/230V 高壓鹵鎢杯燈
-35 | 35W | GU-10 | 120/230 | 2000 | 500 | 50 | 55 | 44 | FIG.5 | 200 | 0
-50 | 50W | GU-10 | 120/230 | 2000 | 900 | 50 | 55 | 44 | FIG.5 | 200 | 0
JDR | 50MM Dichroic reflector with screw base halogen lamps 高壓螺頭杯燈
-20/2 | 20W | E-11 | 120/230 | 1500 | 350 | 50 | 76 | 60 | FIG.6 | 100 | 0
-50/2 | 50W | E-14 | 120/230 | 2000 | 950 | 50 | 76 | 60 | FIG.6 | 100 | 0
-100/2 | 100W | E-14 | 120/230 | 1500 | 1250 | 50 | 76 | 60 | FIG.6 | 100 | 0
-50/1 | 50W | E-27 | 120/230 | 2000 | 950 | 50 | 76 | 60 | FIG.6 | 100 | 0
-100/1 | 100W | E-27 | 120/230 | 1500 | 1250 | 50 | 76 | 60 | FIG.6 | 100 | 0
JD | Single end Screw in base lamps fo 120V/230V voltage 小螺頭高壓鹵鎢泡
-50/1 | 50W | E-11 | 120/230 | 2000 | 600 | 13 | 45 | 30 | FIG.7 | 500 | 0
-75/1 | 75W | E-11 | 120/230 | 2000 | 900 | 12 | 75 | 50 | FIG.7 | 500 | 0
-100/1 | 100W | E-11 | 120/230 | 2000 | 1200 | 12 | 75 | 50 | FIG.7 | 500 | 0
-150/1 | 150W | E-14 | 120/230 | 2000 | 2400 | 17 | 67 | 56 | FIG.7 | 500 | 0
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 3.
I-3 | SINGLE END DOUBLE ENVELOP HALOGEN LAMPS 雙層螺頭鹵素燈
A. JDD、JTT為高壓燈管，雙層隔離單端固定，溫度低，
節省能源。
B. JDD、JTT 為高壓燈泡，可直接供電，免用變壓器。 | [5 empty] | FIG.1 |  |  | FIG.2
演色性高，色溫柔和，應用於檯燈、投射燈、
舞檯燈、等各種場合。
C. 高瓦特數 JDD、JTT， 適用於特殊照明場合，
大賣場、工廠及作為魚船之集魚燈
K. 燈管平均壽命：≧2,000小時以上。
G. 包裝方式：彩色紙盒包裝，每支一盒。
LAMP MODE | WATT | BASE | VOLT | LIFE | LUMIN | WIDTH | LENGTH | LENGTH | FIG | PACKING | DIMENSION
| W | type | V | HR'S | LM | D | L1 | L2 |  | PCS/CTN | CUBFT
JDD | 120V Double layer single end halogen lamps 筒形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/1 | 75W | E-14/27 | 120V | 2000 | 900 | 61 | 90 | 58 | FIG.1 | 200 | 2.626
-100/1 | 100W | E-27 | 120V | 2000 | 1200 | 61 | 90 | 58 | FIG.1 | 200 | 2.626
-150/1 | 150W | E27/35 | 120V | 2000 | 2100 | 75 | 105 | 70 | FIG.1 | 200 | 2.626
-200/1 | 200W | E27/35 | 120V | 2000 | 3000 | 75 | 105 | 70 | FIG.1 | 200 | 2.626
JDD | 230V Double layer single end halogen lamps 筒形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/2 | 75W | E-14 | 230V | 2000 | 900 | 60 | 90 | 58 | FIG.1 | 200 | 2.626
-100/2 | 100W | E-14 | 230V | 2000 | 1200 | 61 | 90 | 58 | FIG.1 | 200 | 2.626
-150/2 | 150W | E-14 | 230V | 2000 | 2100 | 75 | 105 | 70 | FIG.1 | 200 | 2.626
-200/2 | 200W | E-14 | 230V | 2000 | 3000 | 75 | 105 | 70 | FIG.1 | 200 | 2.626
-250/2 | 250W | E27/35 | 230V | 2000 | 4500 | 80 | 118 | 80 | FIG.1 | 100 | 2.626
-500/2 | 500W | E27/35 | 230V | 2000 | 8000 | 75 | 230 | 150 | FIG.1 | 100 | 3.147
JTT | 120V Double layer single end halogen lamps 橢圓形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/1 | 75W | E-27 | 120V | 2000 | 900 | 46 | 90 | 58 | FIG.2 | 200 | 0
-100/1 | 100W | E-27 | 120V | 2000 | 1200 | 46 | 90 | 58 | FIG.2 | 200 | 0
-150/1 | 150W | E27/35 | 120V | 2000 | 2100 | 46 | 105 | 70 | FIG.2 | 200 | 0
-200/1 | 200W | E27/35 | 120V | 2000 | 3000 | 46 | 105 | 70 | FIG.2 | 200 | 0
JTT | 230V Double layer single end halogen lamps 橢圓形雙層螺頭高壓鹵鎢泡
-75/2 | 75W | E-14 | 230V | 2000 | 900 | 46 | 90 | 58 | FIG.2 | 200 | 0
-100/2 | 100W | E-14 | 230V | 2000 | 1200 | 46 | 90 | 58 | FIG.2 | 200 | 0
-150/2 | 150W | E-14 | 230V | 2000 | 2100 | 46 | 105 | 70 | FIG.2 | 200 | 0
-200/2 | 200W | E-14 | 230V | 2000 | 3000 | 46 | 105 | 70 | FIG.2 | 100 | 0
-250/2 | 250W | E27/35 | 230V | 2000 | 4500 | 46 | 118 | 80 | FIG.2 | 100 | 0
-500/2 | 500W | E27/35 | 230V | 2000 | 8000 | 46 | 230 | 150 | FIG.2 | 50 | 0
-1000/2 | 1KW | E27/40 | 230V | 1500 | 15000 | 46 | 300 | 210 | FIG.2 | 50 | 0
-2000/2 | 2KW | E27/40 | 230V | 1000 | 18500 | 46 | 355 | 234 | FIG.2 | 20 | 0
-4000/2 | 4KW | E27/40 | 230V | 1000 | 35600 | 46 | 355 | 234 | FIG.2 | 20 | 0
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 4.
I-4 | PAR-20 PAR-30,PAR-38, SPOT LAMPS 強化玻璃聚光燈
A. 本公司 PAR-TYPE 燈泡完全採用HALOGEN BULB， | [6 empty] | FIG.1
符合美國"EPACT"之規格 。 | [9 empty] | FIG.3
B. 長壽命鹵素燈泡光效高，壽命長，更小之功率可
產生同樣之光度，更省電，壽命達 2,000小時。
C. PAR-TYPE 聚光燈，使用內膽式鹵素燈泡，
具有雙真空效果，隔熱性強高，工作溫度低。
D. PAR-20 為本公司新產品，為可拆換式組合燈泡，
可只換燈泡而不換聚光罩。 | [6 empty] | FIG.2
E. PAR 形燈是真空蒸鍍鋁膜加平面強化玻璃
組成。聚光角度有12、28、36度三種。
F. PAR-編號斜線後之-C-記號為彩色玻璃蓋，
可提供紅、黃、藍、綠四種顏色。
G. PAR-TYPE 聚光燈，提供 E-27 與 B-22
兩種規格燈頭。
H. 包裝方式：彩色紙盒包裝，每支一盒。
LAMP MODE | WATT | BASE | VOLT | LUMIN | AANGLE | WIDTH | LENGTH | LENGTH | FIG | PACKING | DIMENSION
| W | type | V | LM | DEG | D | L1 | L2 |  | PCS/CTN | CUBFT
PAR-20 | Spot lamps for mains voltage PAR-20 強化玻璃聚光投射燈
-1/35NFL | 35W | B22/E27 | 120/230 | 550 | 28 | 64 | 82 | 76 | FIG.1 | 100 | 0
-1/50NFL | 50W | B22/E27 | 120/230 | 800 | 28 | 64 | 82 | 76 | FIG.1 | 100 | 0
PAR-30 | Spot lamps for mains voltage PAR-30 強化玻璃聚光投射燈
-1/50NSP | 50W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 12 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
-1/50NFL | 50W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 28 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
-1/50FL | 50W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 36 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
-1/75NSP | 75W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 12 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
-1/75NFL | 75W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 28 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
-1/75FL | 75W | B22/E27 | 120/230 | 2000 | 36 | 95.3 | 93 | 82 | FIG.2 | 50 | 0
PAR-38 | Spot lamps for mains voltage PAR-38. 強化玻璃聚光投射燈
-1/45NSP | 45W | B22/E27 | 120/230 | 750 | 12 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/45NFL | 45W | B22/E27 | 120/230 | 750 | 28 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/45FL | 45W | B22/E27 | 120/230 | 750 | 36 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/75NSP | 75W | B22/E27 | 120/230 | 1150 | 12 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/75NFL | 75W | B22/E27 | 120/230 | 1150 | 28 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/75FL | 75W | B22/E27 | 120/230 | 1150 | 36 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/90NSP | 90W | B22/E27 | 120/230 | 1700 | 12 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/90NFL | 90W | B22/E27 | 120/230 | 1700 | 28 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/90FL | 90W | B22/E27 | 120/230 | 1700 | 36 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/150NSP | 150W | B22/E27 | 120/230 | 2400 | 12 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/150NFL | 150W | B22/E27 | 120/230 | 2400 | 28 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
-1/150FL | 150W | B22/E27 | 120/230 | 2400 | 36 | 122 | 136 | 123 | FIG.3 | 20 | 0
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 5.
I-5 | PAR-36,PAR-46 PAR-56,PAR-64, SPOT LAMPS 室內舞台聚光燈
A. PAR-36、46、56、64等系列產品為飛機、火車、
戰車與舞台燈等，低壓聚光遠投燈之主要光源 。 | [5 empty] | FIG.1 |  | FIG.3
B. 本頁之 4405、4515等為GE公司專用編號，
本公司謹提供參考比對之用。
C. 本公司產品，燈泡前未放置遮光鐵蓋，
而以石墨塗層取代，以火封口，採雙真空，
管殼溫度低於70C度，手可觸摸而不會燙傷，
省電、省空調是真正的省錢燈泡。 | [7 empty] | FIG.4
D. 本公司彩色燈泡完全使用，純彩色玻璃為封蓋， | [5 empty] | FIG.2
不用色料塗層，絕不退色，為本公司專利產品，
全世界謹此一家，因出貨量大，價格卻更低。
E. 本公司內泡採用最長壽命鹵素燈泡，
壽命超過2,000小時。
F. PAR-編號斜線後之記號為彩色玻璃蓋，
可提供紅、黃、藍、綠四種顏色。
G. 包裝方式：彩色紙盒包裝，每支一盒。
LAMP MODE | WATT | BASE | VOLT | LIFE | AANGLE | WIDTH | LENGTH | LENGTH | FIG | PACKING | DIMENSION
| W | type | V | HRS | DEG | D | L1 | L2 |  | PCS/CTN | CUBFT
PAR-36 | Spot lamps for low voltage PAR-36 舞台聚光投射燈
4515 | 30W | SCREW | 6V | 500 | 4 | 111 | 56 | 38 | FIG.1 | 40 | 0
4405 | 30W | SCREW | 12V | 1000 | 4 | 111 | 56 | 38 | FIG.1 | 40 | 0
4509 | 100W | SCREW | 13V | 1000 | 4 | 111 | 56 | 38 | FIG.1 | 40 | 0
-35 | 35W | SCREW | 120/230 | 300 | 4 | 111 | 56 | 38 | FIG.1 | 40 | 0
-650 | 650W | SCREW | 120/230 | 100 | 4 | 111 | 56 | 38 | FIG.1 | 40 | 0
PAR-46 | Spot lamps for low voltage PAR-46 舞台聚光投射燈
4535 | 30W | SCREW | 6V | 500 | 15 | 143 | 82 | 56 | FIG.2 | 24 | 0
4435 | 30W | SCREW | 12V | 1000 | 15 | 143 | 82 | 56 | FIG.2 | 24 | 0
H7635 | 50W | SCREW | 12V | 2000 | 15 | 143 | 82 | 56 | FIG.2 | 24 | 0
4537 | 100W | SCREW | 13V | 2000 | 15 | 143 | 82 | 56 | FIG.2 | 24 | 0
4553 | 250W | GX16D | 28V | 500 | 15 | 143 | 95 | 67 | FIG.2 | 24 | 0
4580 | 450W | GX16D | 28V | 500 | 15 | 143 | 95 | 67 | FIG.2 | 24 | 0
60/38V/NSP | 60W | GX16D | 38V | 2000 | 9 | 143 | 95 | 67 | FIG.2 | 24 | 0
75/NSP | 75W | GX16D | 120/230 | 2000 | 20 | 143 | 95 | 67 | FIG.2 | 24 | 0
PAR-56 | Spot lamps for low voltage PAR-56 舞台聚光投射燈
4545 | 100W | SCREW | 12V | 2000 | 15 | 143 | 82 | 56 | FIG.3 | 12 | 0
-240/12V/NFL | 240W | SCREW | 12V | 1000 | 18 | 178 | 95 | 61 | FIG.3 | 12 | 0
-200/30V/NFL | 200W | SCREW | 30V | 1000 | 8 | 178 | 95 | 61 | FIG.3 | 12 | 0
-300/NSP | 300W | GX16D | 120/230 | 1000 | 6 | 178 | 127 | 94 | FIG.3 | 12 | 0
PAR-64 | Spot lamps for mains voltage PAR-64 舞台聚光投射燈
-4552 | 250W | GX-16D | 28V | 500 | 15 | 203 | 120 | 88 | FIG.4 | 8 | 0
-4559 | 600W | GX-16D | 28V | 500 | 15 | 203 | 120 | 88 | FIG.4 | 8 | 0
-500/NSP | 500W | GX-16D | 120/230 | 500 | 15 | 203 | 120 | 88 | FIG.4 | 8 | 0
-1000/NSP | 1000W | GX16D | 120/230 | 300 | 15 | 203 | 155 | 105 | FIG.4 | 8 | 0
I. TUNGSTEN HALOGEN LAMPS - 6.
I-6 | HIGH VOLTAGE LAMPS FOR INSTRUMENT 高壓高色溫儀器專用燈
A. 此燈為3100K高色溫系列，聚光專用燈泡。高演色性，適舞台燈具及內室外、攝影棚用強光燈管。
B. 此燈管亦為，復印機用顯影、定影用燈管，照像攝影機用燈管。
C. J-TYPE-HELOGEN-LAMP-110V-130V,220V-240V，全系列供應。 | [8 empty] | FIG.6
B. 燈管平均壽命：200～2,000小時以上。 | [6 empty] | FIG.5
C. 包裝方式：彩色紙盒包裝，每支一盒。 |  |  |  |  | FIG.4
| FIG.2 | FIG.3
FIG.1 | [8 empty] | FIG.7