LED电源市场价格表

| 规格 | 输入电性 | 输出电性 | 外形封装 | 单价 [未税] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5w室外 | AC90--265 V | 稳压型：5V---24V 恒流型：350MA—900MA | Φ50*20 IP68环氧灌封塑外壳 | 38.00 |
| 5W室内 | AC90--265 V | 稳压型：5V---24V 恒流型：350MA—900MA | 80*40*22 IP45塑外壳 | 38.00 |
| 10w室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V---36V 恒流型：350MA—1500MA | 147*25*20 IP68环氧灌封塑外壳 | 38.00 |
| 10W室内 | AC90--265 V | 稳压型：12V---36V 恒流型：350MA—1500MA | 95*44*20 IP45塑外壳 | 38.00 |
| 18W室外 | AC90—265 V | 稳压型：12V---36V 恒流型：350MA—1500MA | 170*28*24 IP68环氧灌封塑外壳 | 55.00 |
| 30W室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA—1500MA | 150*41*32 IP68环氧灌封铝外壳 | 95.00 |
| 40w室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA—2500MA | 160*41*32 IP68环氧灌封铝外壳 | 105.00 |
| 50W室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA—2500MA | 170*41*32 IP68环氧灌封铝外壳 | 175.00 |
| 60W室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA—2500MA | 180*41*32 IP68环氧灌封铝外壳 | 175.00 |
| 70W室外 | AC90--265 V | 稳压型：12V--- 48V 恒流型：350MA—2500MA | 185*41*32 IP68环氧灌封铝外壳 | 175.00 |
| 100W室外 | AC220V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA---2500MA | 220*68*40 IP68环氧灌封铝外壳 | 250.00 |
| 150W室外 | AC220V | 稳压型：12V---48V 恒流型：350MA---2500MA | 220*68*55 IP68环氧灌封铝外壳 | 275.00 |
|  |  | 恒流型电源工作所需设定电流，电压可变范围可根据用户要求设计。 |  |  |

江苏扬扬州宝应苏中南路64号

手机：13505257766

固邦电子

2009-04-20