| 项目 功率 | 60W | 45W | 30W | 15W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电流 | 0.273 | 0.204 | 0.136 | 0.068 |
| 调功范围 | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 光通量LM | 9000 | 6750 | 4500 | 2250 |
| 光效LM/W | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 镇流器温升 | 15℃ | 10℃ | 7℃ | 3℃ |
| 镇流器损耗 | 0.36W | 0.27W | 0.18W | 0.09W |
| 功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |