| 比 较 项 | 消防专用应急电源 | 自带蓄电池应急照明 |
| --- | --- | --- |
| 投 资 | 节省初次投资 避免重复投资 | 初投资费用较高，每年都需要重复投资 |
| 维护管理 | 免维护 | 需人工定期逐个充放电 |
| 实用性 | 集中故障监视报警，保证及时能用 | 无故障监视报警损坏不能及时发现， 不能保证急时急用 |
| 寿 命 | 本电池寿命一般在5年以上， 循环充放电至少500次，主机 寿命在20年以上 | 由于质量及管理原因， 一般寿命在一年左右 |

应用于应急照明时与传统备用发电机组相比：

| 比 较 项 | 消防专用应急电源 | 燃油发电机组 |
| --- | --- | --- |
| 主备电转换时间 | T<0.5秒 | >=15秒 |
| 供 电 质 量 | 电压稳定 | 电压不稳 |
| 可 靠 性 | 全自动监控电网，可无人值守 | 需有人看管，人为因素大。 |
| 对环境的影响 | 无污染、无公害、不排烟、不排水、不放热、无噪音、无振动 | 排放烟气、有振动、噪音、需风冷、水冷、油污、易燃 |
| 消防措施 | 同配电设备，无特殊需求 | 机房和蓄油间均需装设灭火系统 |
| 投 资 | 综合投资较低 | 综合投资较高 |

与UPS类应急电源相比

| 比 较 项 | 消防专用应急电源 | UPS类应急电源 |
| --- | --- | --- |
| 用于消防应急 供电的可靠性 | 耐恶劣环境（放水、防火、防尘）有备用回路，过载能力强， 平时无功损，无热源 | (1)无抗恶劣环境的功能（高温及火灾扑救时出现的水、雾、气等）(2)在线工作时一但散热出问题反倒成为诱发火灾之隐患 (3)过载能力太差，无备用回路 |
| 使用寿命 | 20 年 | 5 年 |
| 对正常电网的影响 | 电网正常时只起监视电网作用对电网相对隔离。 | 在线工作时有高次谐波和非正波污染电网，特别对高精尖设备有一定影响。 |
| 节 能 | 正常情况下没有浪费 | 正常情况下浪费10～20% |