Common Information

| Company : |  |
| --- | --- |
| EUT Description : |  |
| EUT Model : |  |
| Project No. : |  |
| Operation Model : |  |
| Test Engineer : |  |

Final Result 1

| Frequency (MHz) | QuasiPeak (dBμV/m) | Meas. Time (ms) | Bandwidth (kHz) | Antenna height (cm) | Polarity | Turntable position (deg) | Corr. (dB) | Margin (dB) | Limit (dBμV/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.017500 | 33.5 | 3000.000 | 120.000 | 318.0 | V | 84.0 | -10.0 | 6.5 | 40.0 |
| 48.773500 | 19.3 | 3000.000 | 120.000 | 100.0 | V | 84.0 | -19.7 | 20.7 | 40.0 |
| 90.311750 | 11.6 | 3000.000 | 120.000 | 382.0 | H | 225.0 | -21.9 | 28.4 | 40.0 |
| 102.606500 | 15.5 | 3000.000 | 120.000 | 245.0 | H | 13.0 | -20.0 | 24.5 | 40.0 |
| 174.251500 | 16.1 | 3000.000 | 120.000 | 134.0 | H | 8.0 | -17.6 | 23.9 | 40.0 |
| 230.081750 | 13.4 | 3000.000 | 120.000 | 136.0 | H | 70.0 | -16.6 | 33.6 | 47.0 |