在日本.美国等发达国家使用的是110v,60Hz

在中国等一些发展中国家使用的220v,50Hz

大溪地(Tahiti) 127V/60Hz

中国(China) 220V/50Hz

巴布亚新几内亚(Papua New Guinea) 240V/50Hz

巴林(Bahrain) 100V/60Hz; 230V/50Hz

日本(Japan) 220V/60Hz

北韩(North Korea) 220V/60Hz

卡达(Qatar) 240V/50Hz

台湾(Taiwan) 110V/60Hz

沙巴(Saba) 240V/50Hz

尼加拉瓜(Nicaragua) 127V/50Hz; 220V/60Hz

危地马拉(Guatemala) 115V/60Hz

沙特阿拉伯(Saudi Arabia) 127V/50Hz; 220V/60Hz

沙特阿拉伯：阿布达比(Abu Dhabi) 240V/50Hz

文莱(Brunei) 240V/50Hz

孟加拉国共和国(Bangladesh) 230V/50Hz

所罗门(Solomon Islands) 240V/50Hz

阿曼(Oman) 240V/50Hz

阿富汗(Afghanistan) 220V/50Hz

南韩(South Korea) 110V/60Hz

柬埔寨(Cambodia) 120V/50Hz; 208V/50Hz

科威特(Kuwait) 240V/50Hz

埃及(Egypt) 220V/50Hz

马来西亚(Malaysia) 240V/50Hz

斐济群岛(Fiji Islands) 240V/50Hz

斯里兰卡(Sri Lanka) 230V/50Hz

菲律宾(Philippines) 110V/60Hz

越南(Vietnam) 120V/50Hz

塞普路斯(Cyprus) 240V/50Hz

模里西斯(Mauritius) 230V/50Hz

缅甸(Burma) 230V/50Hz

黎巴嫩(Lebanon) 110, 220V/50Hz

苏维埃社会主义共和国联盟 (USSR：Union of Soviet Socialist Republics) 127V/50Hz; 220V/50Hz

千里达& 托贝哥(Trinidad & Tobago) 120V/60Hz

厄瓜多尔(Ecuador) 110-120V/60Hz

巴西(Brazil) 110-220V/60Hz

巴贝多(Barbados) 115V/50Hz

巴拉圭(Paraguay) 220V/50Hz

巴哈马(Bahamas) 115V/60Hz

牙买加(Jamaica) 110V/50Hz

加拿大(Canada) 120V/60Hz

古巴(Cuba) 120V/60Hz

尼加拉瓜(Nicaragua) 120V/60Hz

瓜地马拉(Guatemala) 115V/60Hz

多米尼加共和国(Dominican Rep.) 110V/60Hz

安地卡(Antigua) 220V/50Hz

安圭拉岛(Anguilla) 220V/50Hz

百慕达(Bermuda) 115V/60Hz

洪都拉斯(Honduras) 110V/60Hz

贝里斯(Belize) 110V/60Hz

委内瑞拉(Venezuela) 120V/60Hz

波多黎各(Puerto Rico) 120V/60Hz

法属圭亚那(French Guiana) 220V/50Hz

阿根廷(Argentina) 220V/50Hz

玻利维亚(Bolivia) 110V/50Hz

美国(America) 120V/60Hz

哥伦比亚(Colombia) 110-120V/60Hz

哥斯达黎加(Costa Rica) 120V/60Hz

格瑞那达(Guadeloupe) 220V/50Hz

格瑞那达(Grenada) 220V/50Hz

海地(Haiti) 110V/60Hz

乌拉圭(Uruguay) 220V/50Hz

秘鲁(Peru) 220V/60Hz

马丁尼克(Martinique) 220V/50Hz

荷属安第列斯群岛(Neth. Antilles) 120V/50Hz

处女岛(Virgin Islands) 120V/60Hz

智利(Chile) 220V/50Hz

圣文森市(St. Vincent) 220V/50Hz

圣露西亚(St. Lucia) 240V/50Hz

福克兰群岛(Falkland Islands) 230V/50Hz

蒙特色纳岛(Monteserrat) 220V/60Hz

盖亚那(Guyana) 110V/60Hz；240V/50Hz

墨西哥(Mexico) 120V/60Hz

萨尔瓦多(El Salvador) 115V/60Hz

关岛(Guam) 120V/60Hz

苏利南(Surinam) 110V/60Hz

沙巴岛(Saba) 240V/50Hz

玻利维亚(Bolivia) 115V/50Hz

开曼群岛(Cayman Island) 120V/60Hz

丹麦(Denmark) 220V/50Hz

比利时(Belgium) 220V/50Hz

北爱尔兰(Ireland Northern) 220V/50Hz

冰岛(Iceland) 220V/50Hz

匈牙利(Hungary) 220V/50Hz

西班牙(Spain) 127V/50Hz; 220V/50Hz

希腊(Greece) 220V/50Hz

波兰(Poland) 220V/50Hz

法国(France) 220V/50Hz

直布罗陀(Gibraltar) 240V/50Hz

芬兰(Finland) 220V/50Hz

保加利亚(Bulgaria) 220V/50Hz

南斯拉夫(Yugoslavia) 220V/50Hz

英国(United Kingdom) 240V/50Hz

挪威(Norway) 230V/50Hz

马尔他(Malta) 240V/50Hz

捷克共和国(Czech Republic) 220V/50Hz

荷兰(Netherlands) 220V/50Hz

斯洛伐克(Slovakia) 220V/50Hz

奥地利(Austria) 220V/50Hz

爱尔兰共和国(Ireland of Rep.) 220V/50Hz

意大利(Italy) 220V/50Hz

葡萄牙(Portugal) 220V/50Hz

斯里兰卡(Sri Lanka) 220V/50Hz

德国(Germany) 230V/50Hz

摩纳哥(Monaco) 127V/50Hz; 220V/50Hz

卢森堡(Luxembourg) 220V/50Hz

罗马尼亚(Romania) 220V/50Hz

澳洲((Australia) 240, 250V/50Hz

纽西兰(New Zealand) 230~240V/50Hz

史瓦济兰(Swaziland) 230V/50Hz

哪崛(Niger) 220V/50Hz

多哥(Togo) 220V/50Hz

安哥拉(Angola) 220V/50Hz

埃塞俄比亚(Ethiopia) 220V/50Hz

利比亚(Libya) 115V/50Hz

坦尚尼亚(Tanzania) 230V/50Hz

奈及利亚(Nigeria) 220~230V/50Hz

尚比亚(Zambia) 230V/50Hz

波扎那(Botswana) 220V/50Hz

肯亚(Kenya) 240V/50Hz

阿尔及利亚?/FONT>(Algeria) 220V/50Hz

南非(South Africa) 220V/50Hz

查德Chad) 220V/50Hz

突尼西亚(Tunisia) 220V/50Hz

迦纳(Ghana) 40V/50Hz

乌干达(Uganda) 240V/50Hz

索马里 V/Hz

马利(Mali) 127V/50Hz; 220V/50Hz

马拉加共和国(Malagassy Rep.) 127V/50Hz; 220V/50Hz

马拉威(Malawi) 230V/50Hz

喀麦隆(Cameroon) 220V/50Hz

象牙海岸(Ivory Coast) 220V/50Hz

塞内加尔(Senegal) 110V/50Hz

塞席尔群岛(Seychelles) 240V/50Hz

狮子山国(Sierra Leone) 230V/50Hz

达荷美共和国(Dahomey) 220V/50Hz

摩洛哥(Morocco) 230V/50Hz

卢旺达(Rwanda) 220V/50Hz

赖比瑞亚(Liberia) 120V/60Hz

莱索托(Lesotho) 220V/50Hz

萨伊(Zaire) 220V/50Hz

罗德西亚(Rhodesia) 225V/50Hz

苏丹(Sudan) 240V/50Hz

世界各国家的电压和频率

阿根廷 ：电压:220V (单相) ，380V (三相)，频率:50Hz

巴西 ： 电压:110/220V(单相) ，380/460V(三相)，频率:60Hz

加拿大： 电压:120/240V (单相) ，208/240V (三相)；频率:60Hz

墨西哥： 电压:127/220V (单相) ，220V (三相)；频率:60Hz

美国： 电压:120/240V (单相) ，208/240V (三相)；频率:60Hz

澳大利亚 / 新西兰 ：电压:240/415V (单相) ，415V (三相)；频率:50Hz

香港： 电压:120/220V (单相) ，220V (三相)；频率:50Hz

印度： 电压:230V； 频率:50Hz

印尼 ： 电压:230V (单相) ，380V (三相) ；频率:50Hz

日本 ： 电压:100/200V (单相) ，200V (三相)；频率:50Hz

韩国 ： 电压:220 (单相) ，380 (三相)； 频率:60Hz

马来西亚 ：电压:220-240V； 频率:50Hz

菲律宾： 电压:220V 频率:60Hz

新加坡 ：电压:230V (单相) 400V (三相) 频率:50Hz

台湾： 电压:110/220V (单相) 220V (三相)频率:60Hz

泰国： 电压:220V (单相) 380V (三相)频率:50Hz

越南： 电压:120/220V (单相) 220V (三相)频率:50Hz

丹麦： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

芬兰： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

德国： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

匈牙利： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

立陶宛： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

波兰： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

斯洛伐克共和国： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

斯洛文尼亚： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

瑞典 ：电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

捷克共和国： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

克罗地亚： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

挪威： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

瑞士： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

乌克兰： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

俄罗斯： 电压:230V (单相) 380V (三相) 频率:50Hz

亞太地區 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

日本 100V 雙孔扁型 供電穩定 　 

韓國 220V 雙孔圓型 供電正常 　 

香港地區 220V 三孔扁型 供電正常 　 

澳門地區 220V 三孔型 供電穩定，甚少停電 　 

越南 220V 雙孔圓型及扁型 供電尚屬穩定,有間歇性停電 　 

泰國 220V 雙孔圓型及扁型 供電尚屬良好 　 

馬來西亞 220-240V 三孔型 供電尚屬正常 　 

新加坡 220V 三孔扁型 供電穩定 　 

菲律賓 220V 雙孔扁型及三孔型 供電尚穩定,偶有停電 　 

印尼 220V 雙孔圓型 供電尚穩定,偶有斷電情形 　 

汶萊 220-240V 三孔型 供電不穩定,常有故障及停電情形 　 

印度 240V 圓孔三插式 



(5及15安培二種)

供電不穩定，常停電 各項電器均需配置穩壓器 

澳大利亞 240V 60HZ 三孔八字型 電壓穩定,無停電之慮 電視、錄放影機為 

PAL系統 

紐西蘭 220V 八字型 供電穩定 　 

巴布亞紐幾內亞 240V 三孔扁型 供電十分不穩定 　 

斐濟 220V 三孔型 供電尚稱穩定 　 

諾魯 220V 三孔扁型 偶有停電、電壓不穩 精密電器宜配置穩壓器 

索羅門 220-250V 三孔扁型 供電不穩定 　 

吐瓦魯 220-240V 三孔八字型 供電尚屬正常 　 

吉里巴斯 240V 三孔扁型 電源供應不穩定 　 

　 

亞西地區 　 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

俄羅斯 220V 50-60hz 雙孔圓型 供電尚稱良好,惟電壓不穩 　 

白俄羅斯 220V 50-60hz 雙孔圓型 供電尚稱良好,惟電壓不穩 　 

沙烏地阿拉伯 110及220V 雙孔扁型及圓型 供電穩定 

冷氣機三孔扁型插座或直接電源接線 

約旦 220V 雙孔圓型及扁型或三孔 供電尚稱穩定 使用插座轉換器 

伊拉克 220V 雙孔圓型及扁型或三孔 供電尚稱穩定 使用插座轉換器 

敘利亞 220V 雙孔圓型及扁型或三孔 供電尚稱穩定 使用插座轉換器 

黎巴嫩 220V 雙孔圓型及扁型或三孔 供電尚稱穩定 使用插座轉換器 

科威特 220-240V 三孔型(含地線) 供電尚稱穩定 　 

以色列 220-240V 50Mhz 雙孔圓型 供電尚稱穩定，有間歇性短暫停電 　 

巴林 220V 三孔型 供電尚稱穩定 　 

阿曼 220V 三孔型 電源供應穩定,甚少停電 　 

杜拜 220V 三孔扁型 供電穩定 　 

土耳其 220V 雙孔圓型 供電良好(首都地區) 　 

　 

北美地區 　 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

美國 120V AC接地三線式 供電良好 　 

加拿大 110V 雙孔扁型 供電良好 　 

　 

中南美地區 　 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

墨西哥 110V 雙孔扁型 供電尚稱良好 　 

瓜地馬拉 110V 雙孔型 供電尚佳，偶有斷電 　 

貝里斯 110V (少數220V) 雙孔及三孔型 供電不足 　 

薩爾瓦多 110V 雙孔型 供電穩定 雨季時有停電情形 

宏都拉斯 110V (少數220V) 雙孔扁型(少數三孔型) 供電不足、時有限電 

供電普及率為43% 

尼加拉瓜 110V 雙孔及三孔(接地線) 經常停電 須自備柴油發電機 

哥斯大黎加 110-120V 二端不同大小之雙孔式 常有小規模停電 

電流不穩，須使用穩壓器 

巴拿馬 110V 50-60HZ 雙孔型 供電尚稱穩定 可另接220V及使用三孔插座 

海地 110V 三孔型 供電不足，電壓不穩 



每日供電僅三、四小時

　 

多明尼加 110V 　 雙孔型 電壓不穩，供電不足 

須自備發電機供電(冷氣機為220V) 

格瑞那達 220V (110V) 三孔型 



(雙孔型)

供電穩定偶有停電 每次停電約半個至四小時 

千里達 220V (110V) 三孔型 



(雙孔型)

供電穩定偶有停電 　 每次停電約半個至四小時 

聖文森 220V/50HZ 雙孔圓型 供電穩定 　 

聖露西亞 220V/50HZ 雙孔圓型 供電穩定 

巴貝多

110V 　

　

雙孔圓型 供電穩定 

馬丁尼克 220V/50HZ 雙孔圓型 供電穩定 

聖克里斯多福 220V 三孔型 供電尚稱穩定，偶有跳電、停電情形 

每次停電約一至二小時 

多米尼克 220V 三孔型 供電不穩，偶有停電 　 

哥倫比亞 110-120V (舊式大樓150V) 三角型 經常停電 電器用品須裝穩壓器 

委內瑞拉 110V 60HZ 雙孔型 供電尚稱穩定，偶有停電 　 

厄瓜多 

110V (110-120V) 雙孔型 供電穩定，偶有停電 

每年月枯\水期分區輪流停電(五-十月每日停電3-4小時) 

巴西 220V 三叉式 供電不穩定 　 

聖保羅 110V 雙孔型 供電穩定 　 

秘魯 220V 雙孔型 供電穩定，偶有停電 　 

玻利維亞 110V及120V二種 雙孔扁型 供電正常 　 

巴拉圭 220V 雙孔圓型 供電穩定 　 

烏拉圭 220V 50HZ 三孔型 供電穩定，偶有停電 　 

阿根廷 220V 50HZ 雙孔圓型及三孔型 供電穩定，偶有停電 電壓不穩定 

智利 220V 50hz 三孔圓型 供電良好 　 

　 

歐洲地區 　 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

教廷 220V 雙孔及三孔型 供電良好 　 

義大利 220-230V 雙孔及三孔型 供電良好 　 

奧地利 220V,50hz 雙孔圓型 供電良好 　 

捷克 220V 雙孔附圓柱接地極 供電尚稱穩定，偶有停電 　 

波蘭 220V 雙孔圓型 供電良好 　 

匈牙利 220V 雙孔圓型 供電良好 　 

希臘 220V 雙孔圓型 供電良好 　 

比利時 220v 50/60hz 雙孔及三孔圓型 供電良好 　 

荷蘭 220V 50hz 雙孔圓型 供電穩定 　 

盧森堡 220V 雙孔圓型 供電穩定 　 

英國 220-240V 三孔扁型 供電穩定 　 

愛爾蘭 220V 三孔型 供電穩定 　 

法國 220V 圓型帶地線 供電良好 　 

瑞士 220-224V 三孔圓型 供電良好 　 

西班牙 220V 雙孔圓型 供電良好 　 

葡萄牙 220V 50hz 雙孔圓型 供電穩定 　 

德國 220V,50hz 圓型 供電良好 　 

挪威 220-230V 雙孔圓型 供電穩定 　 

芬蘭 230V 雙孔圓型 供電良好 　 

丹麥 220V 雙孔圓型 供電穩定 　 

瑞典 220V 三孔及二孔圓型 供電良好 　 

拉脫維亞 220-240V 雙孔圓型 供電尚屬良好 　 

斯洛伐克 220V 雙孔圓形 供電穩定 電視錄放影機為



PAL系統



　 

非洲地區 　 　 　 　 

國別或地區 電壓 插座 供電情形 備註 

南非 220V 50HZ 三孔圓型 供電穩定 雷電多，電器易遭電擊而受損 

模里西斯 240V 三孔型 　 　 

馬拉威 240V 三孔扁型式 電力供應不足 電器產品須裝穩壓器 

布吉納法索 220V 50hz 雙孔扁圓型 供電不足,電壓不穩 



經常停電

宜備穩壓器 

史瓦濟蘭 220V 三孔圓型 平時正常,每年九月至翌年三月斷電頻繁,夜晚更嚴重 

　 

賴比瑞亞 110及220V 雙孔扁型 僅間歇性供電,主賴自備發電機,供電極不穩定 　 

塞內加爾 220V 50hz 雙孔圓型 經常停電 電腦、音響最好裝置不斷電系統 

維德角 220V 雙孔型附地線(歐規) 供電稍差 須裝置穩壓器 

甘比亞 220V 英式或歐陸式二種,以英式者主 經常停電數小時至半日 　 

查德 220-250V 雙孔型，直徑4.7 供電甚差，經常停電 法國電力系統規格 

聖多美普林西比 220V 雙孔型附地線(歐規) 聖多美供電甚差 須裝置穩壓器 

加彭 220V 雙孔型附地線(歐規) 供電尚屬正常 須裝置穩壓器 

迦納 220V 三孔扁型 供電情形甚差 電器用品需備穩壓器 

赤道幾內亞 220V 三孔扁型 供電情形甚差 電器用品需備穩壓器 

奈及利亞 220V 三孔扁型 供電情形甚差,須自備發電機 電器用品需備穩壓器 

喀麥隆 220V 三孔扁型 供電稍差 須裝置穩壓器