光通量

| 单个灯珠电流（ma） | 总光通量lm | 光效lm/w | 功率w |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 654.29 | 79.17 | 8.265 |
| 16 | 693.78 | 77.57 | 8.943 |
| 17 | 724.09 | 75.91 | 9.538 |
| 18 | 753.26 | 74.44 | 10.12 |
| 19 | 793.9 | 73.62 | 10.78 |
| 20 | 830.59 | 71.98 | 11.54 |
| 21 | 867.62 | 71.6 | 12.12 |
| 22 | 901.29 | 70.09 | 12.86 |
| 23 | 935.23 | 68.85 | 13.58 |
| 24 | 963.27 | 67.87 | 14.19 |
| 25 | 989.12 | 66.05 | 14.98 |
| 26 | 1024.7 | 65.7 | 15.6 |
| 27 | 1042.2 | 64.83 | 16.08 |
| 28 | 1079 | 63.49 | 17 |
| 29 | 1092 | 62.9 | 17.37 |
| 30 | 1126 | 61.8 | 17.8 |
| 31 | 1150.3 | 60.72 | 18.94 |